叉车秤简介：

DCS-XC-L该叉车秤是指在小型手动液压升降搬运车基础上增加高精度称重传感器和智能化数字显示仪表而组成的称重系统，叉车秤实现了货物的搬运和称重同步进行，每次称重的数据可以自动显示配用防尘A12E型号的称重显示仪表，可实现不同的称重管理和计量功能。对于有安全要求的行业，可配以防爆电气装置，用于防爆环境中。还可选配打印机、大屏幕显示器。

叉车秤功能说明：

·结构坚固，秤台上任意位置均称量准确。

·外部精度1/15000，秤重内部灵敏度达1/600，000。

·具有秤重值保留功能。

·采用充电、插电两用方式供选择。

·具有自动校正之功能，确保精准度。

·可调整零点范围及防震动软件滤波功能。

·具有扣重、预先扣重、自动扣重设定功能。

·具有毛重、净重切换功能。

·具有kg、g、lb、港斤、台斤、百分比、PCS、秤重单位供选择。

·LCD液晶显示 45mm字幕并具有自动背光功能

叉车秤描述：

TL3016P-C电子叉车称是指在小型手动液压升降搬运车基础上增加高精度称重传感器和智能化数字显示仪表而组成的称重系统，电子叉车称实现了货物的搬运和称重同步进行，每次称重的数据可以自动显示。具有外形尺寸小、推行轻巧、升降自如、转弯方便、计量精确等优点。电子叉车称是本公司在丰富的称重设备制造经验的基础上研制而成，主要用于仓储作业中货物的转移称量、计数，如铁路、公路货物的盘点称量；工矿企业成品库、半成品库货物出入库称量等等。

叉车秤称重范围：

叉车秤的称重范围有多种：500kg，1000kg，1500kg，2000kg，2500kg，3000kg 。这是由电子叉车称所使用的传感器所决定的，电子叉车称所使用的传感觉器常见规格有以下几种：200kg，500kg，1000kg，1500kg和2000kg

叉车秤精度：

叉车秤的精度有：50g，100g，200g ，500g，1000g

叉车秤尺寸：

窄叉：1150mm×580mm×85mm～200mm(尺寸)

宽叉：1220mm×700mm×85mm～200mm(尺寸)

叉车秤原理：

电子叉车称是根据分别安装在车载动臂油缸进油和回油油路上的2个压力传感器，对车载动臂举升过程中油缸压力变化进行测定，并对速度进行调整，在车载仪表中的中央处理器自动进行计算，从而得出重量数据，并在仪表屏幕显示所得出的重量。 车载车在翻斗提升过程中，压力传感器将信号传输给计算机，进行数据转换处理；当机车铲货后，大臂立即收回于始点位置，电子叉车称即刻显示货物的重量；当机车翻斗卸货时，屏幕显示出累计重量；当翻斗下降于始点时，屏幕显示出货物的总累计重量。

XK3190系列1吨电子秤叉车：

X结构坚固，秤台上任意位置均称量准确。

X外部精度1/15000，秤重内部灵敏度达1/600，000。

X具有秤重值保留功能。

X采用充电、插电两用方式供选择。

X具有自动校正之功能，确保精准度。

X可调整零点范围及防震动软件滤波功能。

X具有扣重、预先扣重、自动扣重设定功能。

X具有毛重、净重切换功能。

X具有kg、g、lb、港斤、台斤、百分比、PCS、秤重单位供选择。

XLCD液晶显示45mm字幕并具有自动背光功能。

尺寸感量：

量程：0.5T 1T 1.5T 2T 2.5T 3T

精度：0.2 kg 0.5 kg

窄叉：1150mm×580mm×85mm～200mm(尺寸)

宽叉：1220mm×700mm×85mm～200mm(尺寸

产品介绍：

该叉车秤是指在小型手动液压升降搬运车基础上增加高精度称重传感器和智能化数字显示仪表而组成的称重系统，叉车秤实现了货物的搬运和称重同步进行，每次称重的数据可以自动显示。具有外形尺寸小、推行轻巧、升降自如、转弯方便、计量精确等优点。

叉车秤是本公司在丰富的称重设备制造经验的基础上研制而成，主要用于仓储作业中货物的转移称量、计数，如铁路、公路货物的盘点称量；工矿企业成品库、半成品库货物出入库称量等等。叉车秤配置了可充电电池和充电器，每充一次电可适用55-60小时，充电时间为8-12小时

产品名称：叉车秤

X种类：电子叉车称；电子叉车称；手动电子叉车称；防爆电子叉车称；防水电子叉车称；

X尺寸：1150X560mm、1220X700mm

X电子叉车称秤体表面喷砂，锤纹防滑喷漆处理首创绝无仅有的花纹板台面设计移动防滑，保证货物搬运稳固；

X移动轮均为优质聚氨酯材质，缓冲抗冲击，耐磨韧性优异，前置导向

X轮方便上下坡且导向稳定，采用优质重载轴承移动、转向灵活方便轻巧，

X节省操作着体力；

X全封闭升降油缸材质，热处理质量优异，高精度加工工艺，油缸内主要密封件均由德国进口（奔驰汽车密封件供应商）灌装高品质液压油可保证-20℃～+50℃的温度环境中正常使用，内装安全阀，可保证正常使用3年不渗油；

X可以选配：碳钢叉车其他颜色，如黄、蓝、黑、绿灯，不锈钢电子叉车称用其他不锈钢材制造，如316L、321、202等（标配为全304不锈钢材质）可灵活配置您所喜欢的仪表，可灵活配置您所喜欢的传感器。

****叉车秤的叫法****
电子叉车称、手动电子叉车称、电子叉车称、液压搬运车秤、地牛秤、液压地牛秤、电子叉车称、带电子秤的托盘车、带电子秤的搬运车、电子秤托盘车、电子称搬运车、带秤的地牛车、带电子秤的地牛、能称重的叉车、能称重的搬运车、可称重量的托盘车、能称重量的地牛

叉车秤使用范围：

电子叉车称可使车载在装载物料的同时对物料进行自动称重，广泛应用于煤矿、港口、建筑以及铁路运输中的货物装载量的控制。

产品名:叉车秤(叉车秤)

型号：A12E

产品简述:

结构坚固，秤台上任意位置均称量准确。

外部精度1/15000，秤重内部灵敏度达1/600，000。

具有秤重值保留功能。

采用充电、插电两用方式供选择。

具有自动校正之功能，确保精准度。

可调整零点范围及防震动软件滤波功能。

具有扣重、预先扣重、自动扣重设定功能。

具有毛重、净重切换功能。

具有kg、g、lb、港斤、台斤、百分比、PCS、秤重单位供选择。

LCD液晶显示45mm字幕并具有自动背光功能。

最大称重:1T，2T，2.5T，3T

叉车秤标准配置：

• 单层结构全钢秤台或在PD型外框四角加装调整支脚

• 接线盒内置、美观大方

• 采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度

• 平板或花纹钢板台面

• 表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

• 可选用全不锈钢材质，经抛光、拉丝处理制作。

秤台尺寸

1150mm×560mm×85mm～200mm  或 1220mm×690mm×85mm～200mm

备注：

可选配防爆系列(Fe)、全不锈钢防腐防水(Fb)

用途和场合 
￥.电子叉车称可使车载在装载物料的同时对物料进行自动称重。 
￥.电子叉车称广泛应用于煤矿、港口、建筑以及铁路运输中的货物装载量的控制。

手动液压搬运车特性：

X油泵为整体密封式，关键部件采用德国进口原件，有过载保护

X根除漏油的弊病，大小活塞杆镀铬结构牢固，有过载保护，下降速度控制

X阀芯采用整体件，有别于分散零件，便于维修，从而使该车更适应市场需求。

X运动部位装配有合金衬套，能够吸收偏载，耐磨损，延长使用寿命且更换方便。

X尼龙进入滚子和退出滚子减轻了操作工的力，并有保护了负荷的轮子和货叉;

X带手动缓降控制阀的密封式油泵X高性能型材钢和“ U”型结构的货叉；

X上升、下降、移动三种位置的调节手柄；

X各活动处都加入润滑油。

X“C”结构的货叉可支撑重载，非常坚固；

X最大称量:1T 2T 2.5T尺寸:1100mm×570mm×90mm～210mm  1220X700X85~210mm

产品名:叉车秤

型号:YCS

产品简述:

- 结构坚固，秤台上任意位置均称量准确。

- 外部精度1/15000，秤重内部灵敏度达1/600，000。

- 具有秤重值保留功能。

- 采用充电、插电两用方式供选择。

- 具有自动校正之功能，确保精准度。

- 可调整零点范围及防震动软件滤波功能。

- 具有扣重、预先扣重、自动扣重设定功能。

- 具有毛重、净重切换功能。

- 具有kg、g、lb、港斤、台斤、百分比、PCS、秤重单位供选择。

- LCD液晶显示45mm字幕并具有自动背光功能。

- 最大称重:1T，2T，2.5T，3T

标准配置：
　　■液压升降手动搬运电子叉车称
　  ■4只英国进口(KLA)型专用称重传感器
　  ■专用称重仪表

■可充电电池、充电器

叉车秤：

是指在小型手动液压升降搬运车基础上增加高精度称重传感器和智能化数字显示仪表而组成的称重系统，电子叉车称实现了货物的搬运和称重同步进行，每次称重的数据可以自动显示。

具有外形尺寸小、推行轻巧、升降自如、转弯方便、计量精确等优点。

电子叉车称是本公司在丰富的称重设备制造经验的基础上研制而成，主要用于仓储作业中货物的转移称量、计数，如铁路、公路货物的盘点称量；

工矿企业成品库、半成品库货物出入库称量等等。

电子叉车称配置了可充电电池和充电器，每充一次电可适用55-60小时，充电时间为8-12小时。

叉车秤产品简述： 电子电子叉车称：在手动液压叉车的基础上增装称重传感器 、显示仪表而成的称重衡器，实     现了货物的搬运和称重同步进行由本公司集中研发人员经数百次实验研制而成，主要适用于铁路、公路货物仓储作业中货物的转移盘点称量。

叉车秤主要用途

1.电子电子叉车称主要用来计重,也可加装计数和计价仪表;此秤是在以往的手推车的基础上加装了称重装置，中和了叉车和电子秤的各自特点，更大的提高了工厂生产作业率；实现了在搬运过程中就可以完成称重功能，为工厂大大地节约了时间；

2．&nbsp; 功能特点

整秤的样式和以往使用的手推车一样，只不过在各个部位都加强，使它更结实、更耐用；

其基本构造原理和电子平台秤一样，采用四只高精密专业称重传感器、一只接线盒和一只显示称重仪表；

传感器固定在叉车板的只个角上；

红色数码管显示;

100%.FS去皮;

120%.FS过载保护;

使用6V/4Ah蓄电池,充电一次可以连续使用120小时以上;也可直接插220V电源使用;

3. 量程

500kg、1T、2T、2.5T；

4. 误差

0.2kg、0.5kg、1kg；

5. 台面尺寸

1220*700*80~200mm

产品特点：

- 搬运和称重同时作业的叉车秤

- 特别适用铁路、公路、商贸、工矿等物流作业中的货物的称量

- 秤台由液压手动搬运机构和称重元件组成

- 液压驱动秤台升降，人工推行车辆运行

- 专用传感器、专用称重仪表、置零、去皮、累计等功能；单位可切换(kg/1b)；

- 充电电池供电

- 称量精度高、性能稳定

- 表面采用除尘喷塑处理，具有防腐、防锈等特点；

- 自带油缸，具有提升、下降和移动等功能；

- RS232通讯接口可选；

- 可配微型打印机(用户自选)；

- 交直流两用。

叉车秤简介：

- 该叉车秤是指在小型手动液压升降搬运车基础上增加高精度称重传感器和智能化数字显示仪表而组成的称重系统，叉车秤实现了货物的搬运和称重同步进行，每次称重的数据可以自动显示。

- 液压升降手动搬运车

- 4只英国进口(KLA)型专用称重传感器

- 专用称重仪表

- 可充电电池、充电器

- 叉车秤，

- 称量范围：

- 1000kg×0.2kg  ，  2000kg×0.5kg  ，  2500kg×0.5kg

- 叉车秤，秤台尺寸:

- 1150mm×580mm×85mm～200mm

- 1220mm×700mm×85mm～200mm

产 品 特 点 :

  - 搬运和称重同时作业的叉车秤

  - 特别适用铁路、公路、商贸、工矿等物流作业中的货物的称量

  - 秤台由液压手动搬运机构和称重元件组成

  - 液压驱动秤台升降，人工推行车辆运行

  - 专用传感器、专用称重仪表、置零、去皮、累计等功能；单位可切换（kg/1b）；

  - 充电电池供电

  - 称量精度高、性能稳定

  - 表面采用除尘喷塑处理，具有防腐、防锈等特点；

  - 自带油缸，具有提升、下降和移动等功能；

  - RS232通讯接口可选；

  - 可配微型打印机（用户自选）；

  - 交直流两用。

  - 液压升降手动搬运电子叉车称

  - 4只英国进口（KLA）型专用称重传感器

  - 专用称重仪表

  - 可充电电池、充电器

称量范围：

1000kg×0.2kg ， 2000kg×0.5kg ， 2500kg×0.5kg

秤 台 尺 寸:

1150mm×560mm×85mm～200mm

1220mm×700mm×85mm～200mm

叉车秤详细内容：

1.最大称量：1T，2T，2.5T，3T

2.液压型手推车叉车秤，一车两用，平地运送的最好办法，操作容易。

3.运送的同时可称重量，节约您宝贵的时间。

4.任意空间大小，适合各种工作载荷。

5.LCD数码显示，字体高13mm。

6.打印详细报表（可选购打印机）。

7.6V/10A可充电池，交流（220V）。

8.置零、去皮、kg/Ib转换。

9.适用范围：工厂，仓库、超市，物流中心等。

10.叉车秤适用范围很广，没有任何限制！

叉车秤详细介绍：

1.电子叉车称秤量：1000kg／200g　2000kg／500g

2.尺寸：1020（L）×580（W）×900（H）

3.叉车秤适合栈板堆叠或装箱货物之称重，组成与功能：传感器：具有高精度、长期稳定性与宽 电子搬运车秤工作范围，自动消除各种侧向力。

4.智能化显示仪表　能置零、去皮、单价输入、累计。随时可检测机内蓄电池电压。

5.浮动秤台结构，适用于车体运动的要求。

6.精度：1／6000，充电式，充电一次可使用90小时以上。

7.具有公斤／磅切换功能。

8.公司搬运车称又称为：搬运车电子称，带电子称型液压托盘搬运车，计量电子称搬运车，电子叉车称，手动电子叉车称

9.结构坚固，秤台上任意位置均称量准确。

10.外部精度1/15000，秤重内部灵敏度达1/600，000。

11.具有秤重值保留功能。

12.采用充电、插电两用方式供选择。

13.具有自动校正之功能，确保精准度。

14.可调整零点范围及防震动软件滤波功能。

15.具有扣重、预先扣重、自动扣重设定功能。

16.具有毛重、净重切换功能。

17.具有kg、g、lb、港斤、台斤、百分比、PCS、秤重单位供选择。

18.LCD液晶显示45mm字幕并具有自动背光功能。

叉车秤性能：

1.搬运和称重同时作业的叉车秤

2.特别适用铁路、公路、商贸、工矿等物流作业中的货物的称量

3.秤台由液压手动搬运机构和称重元件组成

5.液压驱动秤台升降，人工推行车辆运行

6.专用传感器、专用称重仪表、置零、去皮、累计等功能；单位可切换（kg/1b）；

7.充电电池供电

8.称量精度高、性能稳定

9.表面采用除尘喷塑处理，具有防腐、防锈等特点；

10.自带油缸，具有提升、下降和移动等功能；

11.RS232通讯接口可选；

12.可配微型打印机（用户自选）；

13.交直流两用。

电子称搬运车性能：

·特别适用铁路、公路、商贸、工矿等物流作业中的货物的称量

·搬运和称重同时作业的叉车秤

·专用传感器、专用称重仪表、置零、去皮、累计等功能；

·充电电池供电，交直流两用，称量精度高、性能稳定

·自带油缸，具有提升、下降和移动等功能；

·可配微型打印机（用户自选）；

·实现了【搬运】、【计量称重】同时进行！

叉车秤标准配置 ：

1.液压升降手动搬运车

2.4只英国进口(KLA)型专用称重传感器

3.专用称重仪表

4.可充电电池、充电器

5.秤 台 尺 寸: 1150mm×580mm×85mm～200mm 1220mm×700mm×85mm～200mm

6.最 大 称 重: 1T，2T，2.5T，3T

液压手动叉车秤是指在小型手动液压升降搬运车基础上增加高精度称重传感器和智能化该数字显示仪表而组成的称重系统，叉车秤实现了叉车和电子地磅功能的完美结合，每次称重的数据可以自动显示。

液压手动叉车秤介绍：

结构坚固，秤台上任意位置均称量准确。

外部精度1/15000，秤重内部灵敏度达1/600，000。

采用充电、插电两用方式供选择。

具有秤重值保留功能。

具有自动校正之功能，确保精准度。

具有扣重、预先扣重、自动扣重设定功能。

具有毛重、净重切换功能。

具有kg、g、lb、港斤、台斤、百分比、PCS、秤重单位供选择。

可调整零点范围及防震动软件滤波功能。

LCD液晶显示45mm字幕并具有自动背光功能。

液压手动叉车秤特点 :

搬运和称重同时作业的叉车秤

特别适用铁路、公路、商贸、工矿等物流作业中的货物的称量

秤台由液压手动搬运机构和称重元件组成

液压驱动秤台升降，人工推行车辆运行

专用传感器、专用称重仪表、置零、去皮、累计等功能；单位可切换（kg/1b）；

充电电池供电

称量精度高、性能稳定

表面采用除尘喷塑处理，具有防腐、防锈等特点；

自带油缸，具有提升、下降和移动等功能；

RS232通讯接口可选；

可配微型打印机（用户自选）；

交直流两用。

液压手动叉车秤配置：

液压升降手动搬运车

4只英国进口（KLA）型专用称重传感器

专用称重仪表

可充电电池、充电器

液压手动叉车秤称量范围：

1000kg×0.2kg ， 2000kg×0.5kg ， 2500kg×0.5kg

液压手动叉车秤秤台尺寸：

1150mm×580mm×85mm～200mm

1220mm×700mm×85mm～200mm

电子叉车秤具体参数：
　　1000kg×0.2kg,2000kg×0.5kg,2500kg×0.5kg
　　1150mm×560mm×85mm～200mm
　　1220mm×700mm×85mm～200mm

叉车秤特点:

叉车秤是一款通过传统叉车经过改良设计的适用于称重搬运的上海品牌叉车秤，有了叉车秤就可以直接在搬运的过程中称重，做到了一举数得，同时节省了大量的人力物力，降低成本额度，提高工作效率。

同时叉车秤的价钱和其他的称重衡器有较大的性价比，叉车、秤等其他部分综合起来的价格还大大低于其他称重衡器，绝对是您放心的选择！

叉车秤是一种用途极为广泛、价格经济通用型叉车秤，操作简单、使用方便，适用于各类需要搬运称重的行业部门，同时该系列秤还可方便地打印、储存、是一种比较先进的叉车秤。

叉车秤详细内容：

1.叉车秤中国一级叉车秤生产商、经销商 。

2.最大称量：1T，2T，2.5T，3T

3.液压型手推车叉车秤，一车两用，平地运送的最好办法，操作容易。

4.运送的同时可称重量，节约您宝贵的时间。

5.任意空间大小，适合各种工作载荷。

6.LCD数码显示，字体高13mm。

7.打印详细报表（可选购打印机）。

8.6V/10A可充电池，交流（220V）。

9.置零、去皮、kg/Ib转换。

10.适用范围：工厂，仓库、超市，物流中心等。叉车秤适用范围很广，没有任何限制！

叉车电子称：

☆ 特别适用铁路、公路、商贸、工矿等物流作业中的货物的称量；

☆ 秤台由液压手动搬运机构和称重元件组成；

☆ 液压驱动秤台升降，人工推行车辆运行； 叉车秤专用传感器、专用称重仪表、置零、去皮、累计等功能；

☆ 单位可切换（kg/1b）；

☆ 充电电池供电；

☆ 称量精度高、性能稳定；

☆ 表面采用除尘喷塑处理，具有防腐、防锈等特点； 叉车秤自带油缸，具有提升、下降和移动等功能；

☆ RS232通讯接口可选； ☆ 可配微型打印机（用户自选）；

☆交直流两用。叉车秤标准配置：

☆ 液压升降手动搬运车；

☆ 4只SQC型专用称重传感器；

☆ 专用XK3190-A12E称重仪表；

☆ 可充电电池、充电器。

叉车秤用途：

叉车秤主要用来计重，也可加装计数和计价仪表;

※此叉车秤是在以往的手推车的基础上加装了称重装置，综合了叉车和叉车秤的各自特点

※更大的提高了工厂生产作业率；实现了在搬运过程中就可以完成称重功能，为工厂大大地节约了时间；

※功能特点整秤的样式和以往使用的手推车一样，只不过在各个部位都加强，使它更结实、更耐用；

※其基本构造原理和电子平台秤一样，采用四只高精密专业称重传感器、一只接线盒和一只显示称重仪表；

叉车秤特点介绍：

1.油泵为整体密封式，关键部件采用德国进口原件，有过载保护

2.根除漏油的弊病，大小活塞杆镀铬结构牢固，有过载保护，下降速度控制

3.阀芯采用整体件，有别于分散零件，便于维修，从而使该车更适应市场需求。

4.运动部位装配有合金衬套，能够吸收偏载，耐磨损，延长使用寿命且更换方便。

5.尼龙进入滚子和退出滚子减轻了操作工的力，并有保护了负荷的轮子和货叉;

6.带手动缓降控制阀的密封式油泵

7.高性能型材钢和U型结构的货叉

8.上升、下降、移动三种位置的调节手柄；

9.各活动处都加入润滑油。&#8226;“C结构的货叉可支撑重载，

非常坚固叉车秤：

1.该叉车秤是指在小型手动液压升降搬运车基础上增加高精度称重传感器和智能化数字显示仪表而组成的称重系统；

2.叉车秤实现了货物的搬运和称理同步进行，每次称重的数据可以自动显示；

3.具有外型尺寸小、推行轻巧、升降自台、转变方便、计量精确等优点；

4.叉车秤是本公司在丰富的称重设备制造经验的基础上研制而成；

5.主要用于仓储作业中货物的转移称量、计数，如铁路、公路货物的盘点称量；

6.工矿企业成品库、半成品库货物出入库称量等等；

7.叉车秤配置了可充电电池和充电器，每充一次电可使用55~60小时，充电时间为8~12小时。

☆☆☆产品简介☆☆☆

- 手动叉车，在使用时将其承载的货叉插入托盘孔内，由人力驱动液压系统来实现托盘货物的起升和下降，并由人力拉动完成搬运作业。

- 它是托盘运输中最简便、最有效、最常见的装卸、搬运工具。

- 手动液压搬运车采用宝钢优质 4mm钢板无断点焊接强度可靠；

- 整体式铸造油缸，油缸下降速度不受载重的影响；

- 采用进口密封圈，活塞杆镀铬；

- 内部溢流阀提供过载保护，有效降低维修费用；

- 旋转轴连接处采用高品质向心滚子轴承，灵活不抖动；

- 一体式铸造轮架，并装有前后导向轮，保护配装轮免受撞击延长轮子寿命；

- 采用锥形弧状货叉设计，快速方便进出托盘；

- 运动部位装有耐磨导向环，吸收偏载延长使用寿命；

- 它的手柄拨叉部装有橡胶垫，大大延长使用寿命。

产品详细参数

1、产品名称：手动叉车（标准）

2、额定载重：3000kg

3、货叉最低离地高度：80mm

4、货叉最高离地高度：200mm

5、最大外宽：520mm/680mm

6、最大内宽：220mm/380mm

7、自重：75-95kg

6、规格（mm）：1150X520（适用于1.0米X0.9米-1.2米卡板）

1220X680（适用于1.2米X1.2米-1.4米卡板）

叉车秤是根据分别安装在车载动臂油缸进油和回油油路上的2个压力传感器，对车载动臂举升过程中油

压力变化进行测定，并对速度进行调整，在车载仪表中的中央处理器自动进行计算，从而得出重量数据，并在仪表屏幕显示所得出的重量。 车载车在翻斗提升过程中，压力传感器将信号传输给计算机，进行数据转换处理；

当机车铲货后，大臂立即收回于始点位置，叉车秤即刻显示货物的重量；当机车翻斗卸货时，屏幕显示累计重量；当翻斗下降于始点时，屏幕显示出货物的总累计重量

叉车秤：

◆叉车秤是为装载设备在装载过程中称量装载物料的一种称重计量器具。

◆叉车秤可以提供被称物料的累计值和打印清单。

◆叉车秤是一种车载称重设备，与车载的机械控制部分集成为一体，在车载行进中实现称重。

◆它通过一个接近开关对预先确定的称量位置的监测，将液压转换为铲斗内载荷的重量而实现称重。

◆它有目标模式和累加模式两种不同的工作方式，按照操作人员的选择，可以自动将载荷进行累加，或是将在和从目标设定值中扣除。

◆叉车秤可使车载在装载物料的同时对物料进行自动称重。

◆广泛应用于物流、仓储、车间、煤矿、港口、建筑以及铁路运输中的货物装载量的控制。

●●●叉车秤操作环境●●●

●1.叉车秤在使用时应做预热，提升动臂5-10次，是油压及传感器预热到正常工作温度

●2.操作中，翻斗提升时，首先应控制动臂的操纵杆放在极后位置，即翻斗处于最后端

●3.动臂系统应进行严格润滑，减少动臂的摩擦系数

●4.选择较平坦的地面上进行称重

●5.提升动臂的过程应将速度控制均匀

●6.车载停止行驶的情况下置零较好

●7.称重过程避免车载行驶，如需行驶，应控制车速在10KM/h左右

●8.如配备多个翻斗时，称重时必须校正所使用的翻斗

●9.叉车秤开机前先启动车载，叉车秤关闭后再关闭车载电源

叉车秤的使用:

电子叉车称使用的计量单位应是克（g）、千克（kg）吨（t）。该电子叉车称的准确度等级按生产企业的声应达到Y（b）级秤的要求。电子叉车称的铭牌、面版或表头等明显部位应标注计量法制标志和计量器具标识，其标志、编号和说明必须清晰可辨，牢固可靠。该电子叉车称不允许使用者自行调整。

计量要求

1.样机的包装、外观、铭牌、标志检查

2.检查该样机的各种装置，确认其均与申请者所提供的文件资料相符。

3.铭牌上应标志产品的名称、型号规格、生产厂、出厂编号、最大称量、最小称量、分度值、准确度等级等级符号等。

4.按产品说明书的操作要求检查各个数字键、功能键及其组合应用的可靠性。

5.称量范围：0.5吨-3吨

6.分度值：100克-1000克

原理、结构特征概述 
￥.电子叉车称是根据分别安装在车载动臂油缸进油和回油油路上的2个压力传感器，对车载动臂举升过程中油缸压力变化进行测定，并对速度进行调￥.整，在车载仪表中的中央处理器自动进行计算，从而得出重量数据，并在仪表屏幕显示所得出的重量。 
￥.车载车在翻斗提升过程中，压力传感器将信号传输给计算机，进行数据转换处理；当机车铲货后，大臂立即收回于始点位置，电子叉车称即刻显示￥.货物的重量；当机车翻斗卸货时，屏幕显示出累计重量；当翻斗下降于始点时，屏幕显示出货物的总累计重量。

产 品 简 述:

■结构坚固,秤台上任意位置均称量准确。

■外部精度1/15000，秤重内部灵敏度达1/600,000。

■具有秤重值保留功能。

■采用充电、插电两用方式供选择。

■具有自动校正之功能，确保精准度。

■可调整零点范围及防震动软件滤波功能。

■具有扣重、预先扣重、自动扣重设定功能。

■具有毛重、净重切换功能。

■具有kg、g、lb、港斤、台斤、百分比、PCS、秤重单位供选择。

■LCD液晶显示45mm字幕并具有自动背光功能。

最 大 称 重: 1T,2T,2.5T,3T

产 品 特 点：

■搬运和称重同时作业的电子秤
■特别适用铁路、公路、商贸、工矿等物流作业中的货物的称量 
■秤台由液压手动搬运机构和称重元件组成 
■液压驱动秤台升降，人工推行车辆运行 
■专用传感器、专用称重仪表、置零、去皮、累计等功能；单位可切换(kg/1b)；
■充电电池供电 
■称量精度高、性能稳定 
■表面采用除尘喷塑处理，具有防腐、防锈等特点； 
■自带油缸，具有提升、下降和移动等功能； 
■RS232通讯接口可选； 
■可配微型打印机(用户自选)； 
■交直流两用。

标 准 配 置 ：
■液压升降手动搬运车 
■4只英国进口(KLA)型专用称重传感器 
■专用称重仪表 
■可充电电池、充电器
称量范围：

1000kg×0.2kg , 2000kg×0.5kg , 2500kg×0.5kg

秤 台 尺 寸:

1150mm×580mm×85mm～200mm

1220mm×700mm×85mm～200mm

叉车秤产品功能特点：
￥.RS232通讯接口可选 
￥.具有毛重、净重切换功能 
￥.可配微型打印机(用户自选) 
￥.具有自动校正功能，确保精准度 
￥.液压驱动秤台升降，人工推行车辆运行 
￥.LCD液晶显示45mm字幕并具有自动背光功能 
￥.外部精度1/15000，秤重内部灵敏度达1/600000 
￥.表面除尘喷塑处理，具有防腐、防锈等特点 
￥.采用交直流两用方式，内置蓄电池充电完成可工作30h左右 
￥.具有kg、g、lb、港斤、台斤、百分比、PCS秤重单位供选择

叉车秤组成 
?两个压力传感器，用来测定车载液压系统的压力变化； 
?一个接近开关，当动臂举升到接近开关的时候，系统对压力数据进行采集； 
?车载仪表，对称重数据进行计算，并在仪表的屏幕上显示出称重结果 
叉车秤基本技术数据 
1、工作温度范围：-20~+50 
2、工作电压：10v?30vDC 
3、准确度等级Y(b) 
4、装载量分辨率10kg、20kg、50kg、100kg、200kg、500kg 
5、防护等级：IP65 
6、接口：RS232 
7、传感器工作温度-20~80℃ 
8、cpu：pentium 
9、RAM:8Mb 
10、串口：COM1 
11、操作系统：MS-Dos 
12、兼容Windows XP/2000 
13、应用Microsoft Excel