SY型试验用振动筛

产品说明书

河南·新乡市特昌振动机械有限公司

- 原理及用途

SY-200型、SY-300、SY-450型振动筛分机是以专用振动电机为振动源，参考国内外振动筛机特点而设计的高效能无声振动筛分过滤机。本系列产品可供国防工业、轻工业、农业、冶金、水泥、地质、化工、医药、铸造、陶瓷、金刚石、煤炭、石油、染料、非金属等实验室及科研部门用做固体粉末的分级筛选或液体过滤，是索取数据和科学研究的试验仪器。SY-450型还适用于各行业生产厂家单层筛分和过滤用，处理生产量不多杂质少的物料。

- 结构特点

该机振动性能稳定、无噪音、体积小、结构简单、操作维修方便、与原料接触部分均由不锈钢材料制造（标准筛网除外）。

- 环境条件

1、海拔不超过1000米

2、周转环境温度：-5～40摄氏度；

3、相对温度不超过90%（20摄氏度以下）；

4、周转介质没有导电尘埃和能腐蚀和破坏绝缘的气体。

- 技术参数表

| 名 称 | 单 位 | SY-450 | SY-300 | SY-200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛格有效径 | mm | φ450 | φ300 | φ200 |
| 筛子层数 | 层 | 1 | 2-5 | 2-5 |
| 振动频率 | 次/分 | 1460 | 1400 | 1400 |
| 振动幅数 | mm | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
| 激振力 | KN | 2.5 | 1.5 | 1.5 |
| 电机功率 | Kw | 0.20 | 0.12 | 0.12 |
| 电机转速 | r/min | 1460 | 1400 | 1400 |
| 电源电压 | V | 220 | 220 | 220 |
| 外形尺寸 | mm | 500*500*600 | 410*380*650 | 360*300*470 |

- 售后服务

- 易损件以合理价格配套供应，亦可教会用户自行制作；

- 免费指导安装调试和培训操作维修人员；

- 不断把最新技术及工艺信息提供给客户，以使您的设备水平保持先进；

- 客户因使用我厂机器出现问题，我方获得信息1小时内给予答复，并协助解决。

- 随机文件

- 安装基础图；

- 产品使用说明书；

- 产品合格证；

- 装箱单。

……………………………………………………………………………………………………..

产品保修卡

承蒙贵单位使用我厂产品，为对用户负责，我厂由售后服务部开展跟踪服务，建立产品信息档案。

一、请妥为保存本卡，详细阅读本书对售后服务的规定，并请配合做好售后服务工作。

二、自出厂之日起，设备免费保修期限为半年，终身维修。请您严格按照使用说明书的要求及注意事项使用。

三、如果是因没按说明书的要求安装使用或者因操作人员麻痹大意，没按规定维护保养、检修等造成的故障或损坏，不在免费维修范围内。

售后服务登记表

| 日 期 | 售后服务内容 |  | 服务人员签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备型号及名称 |  | 出厂编号 | 出厂日期 |

单位名称：新乡市特昌振动机械有限公司

厂址:新乡市寺庄顶工业园区60号

邮编：453002

电话：0373-3333030    3333807

传真：0373-3333806

销售热线：13837392940   13837350549

http://www.xxtczd.com        E-mail:xxtczd@163.com