TJ-BZ变压器防护罩

◆ 功能说明

TJ-BZ系列防窃电全透变压器防护罩适用变压器范围为80KVA～400KVA，其箱体的材料采用进口聚碳酸酯(PC)和阻燃ABS工程塑料制成。对配电变压器低压出线侧实施全封闭保护。在不打开保护罩的前提下，异物无法触及低压出线接线柱，从而有效防止窃电行为发生。保护罩内预留互感器安装位、二次回路出线孔及电缆固定夹，可配合多功能计量配电箱使用，实现电表箱与电流互感器分开安装，实现“线进管，管进箱、箱加锁”的全封闭防窃电目标。

适用变压器范围：80KVA～400KVA。

尺寸：500×370×220

◆订货须知

用户订货是须提供变压器型号、容量说明、低压出线瓷管尺寸及安装间距。