产品简介

本产品采用国际先进的电子集成线路，具有工作电压变化范围大，85V-265V电压均可正常工作，可使用在煤矿井下具有甲烷和煤尘爆炸性气体混合物场合，作为采掘工作面照明用，也可用于机电峒室、大巷作为照明用。

技术参数

型   号:DGS54/127L(A)

防爆型式：EXDI

额定电压：AC、DC127V

额定电流：54W

外形尺寸：245*φ221*φ97

重量：2.8kg

安装位置：灯的壳体有固定U型卡，只要用螺母固定在顶板钩子上即可。