一、产品特点： 

1、接线盒主要由隔爆外壳（壳体、盖）、绝缘接线座、电缆引入装置及内外接地等组成； 

2、壳体和盖以平面隔爆面通过螺栓等紧固件连接； 

3、接线座采用高纯陶土压制、烧结、上釉而成，具有优良的电气绝缘性能。 

二、结构简介 
接线盒的隔爆外壳为钢板结构，盖采用螺栓压接形式，两侧为电源引线端，并设有控制线引入装置。壳体内设有三个主接线端子，接线柱上压板将电缆头压接。基座为高压电瓷，并设有一个辅助接线端子。 

三、适用范围： 

BHG1-200、315、400/10 系列矿用隔爆型高压电缆接线盒(以下简称接线盒)适用于含有爆炸性气体（甲烷）、煤尘混合物的煤矿井下，在交流50Hz、电压至10kV的供电网络中，供信号、照明、动力设备中作电缆连接和分支之用。