详细介绍：

54W投光灯，DGS54/127L（A）矿用隔爆型投光灯
矿用隔爆型LED投光灯DGS54/127L（A）
产品简介：
本产品采用先进的电子集成线路，具有工作电压变化范围大，85V~265V电压均可正常工作，可使用在煤矿井下具有甲烷和煤尘爆炸性气体混合物场所，作为采掘工作面照明用，也可用于机电峒室、大巷作为照明用。
技术参数：
型号：DGS54/127L（A）
隔爆形式：EXDI。
额定电压：AC、DC 127V
额定功率：54W
外形尺寸：245*221*97
重量：2.9kg
安装位置：灯的壳体有固定U型卡，只要用螺母固定在顶板钩子上即可。
乐清市巨鼎防爆电器有限公司座落于防爆电器生产基地--乐清
专业制造各类防爆电器及配件：
1．矿用防爆：BHG1/BHD2矿用高压接线盒，矿用高压电缆接线盒，BZA1矿用控制按钮，BAL1矿用声光电铃，连击电铃，BAX1矿用拉引信号开关，JHH本安型接线盒，KTH矿用电话机，矿用分线盒，矿用打点器，拉点器等等。
2．照明其它类：DGS矿用巷道灯，机车照明灯，矿灯，DGS矿用投光灯，矿用卤化物灯，DGS，KBB，KBY矿用隔爆型白炽灯（节能灯）、荧光灯系列
3．种类本体，各式插件，电机保护器，变压器，真空接触器，断路器系列
4．DH2-7，GHK、HG隔离换向开关系列，真空交流接触器，断路器，真空管。
最大优惠，欢迎前来订购！乐清市巨鼎防爆竭诚为您服务！