安规四合一综合测试仪

| 品名、型号 |  |  | 单价 | 数量 |  | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四合一综合测试仪SNA-7440 |  |  | 台 | 1 |  | 7500 | 7500 | 保修12个月,终身维护! |
| （耐压、接地、功率、泄漏） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数(四合一) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐压 | 输出电压范围 | 500-5000V |  |  |  |  |  |  |
|  | 输出电压精度 | 500-1000V为±(设定值X5%)；1000V以上为±（设定值X2.5%） |  |  |  |  |  |  |
|  | 击穿电流测量范围 | 0.1-10mA |  |  |  |  |  |  |
|  | 击穿电流测量精度 | 读数±2个字 |  |  |  |  |  |  |
|  | 时间设置范围 | 1-999秒 |  |  |  |  |  |  |
| 产品单价 | 1000元/台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏 | 输出电压 | 1.06倍（默认设置）或1.11倍输入电压（调压器输出） |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏电流测量范围及精度 | 50.0-500-5000μa（10mA可选）50.00-200μa为±(测试X5%)；200μa以上为±(测量值X2.5%) |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄流功率 | 2kva/4kva/6kva（可选），隔离变压器容量按额定电压220v设计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 时间设置范围 | 1-300s |  |  |  |  |  |  |
|  | 测试方式 | 动态 |  |  |  |  |  |  |
| 产品单价 | 1000元/台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地电阻测试 | 输出电流 | Ac：10-25A-30A恒流输出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 输出电流误差 | ±（2%设定值+2个字）25A 500MΩ |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地电阻测量范围及精度 | >10A1-120mΩ；<10A5-500mΩ±（2%设定值+3个字）10A |  |  |  |  |  |  |
|  | 时间设置范围 | 1-999s |  |  |  |  |  |  |
| 产品单价 | 1500元/台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 功率测试 | 输出电压 |  |  |  | 1.0倍输入电压（调压器） |  |  |  |
|  | 电压测量范围及精度 |  |  |  | AC：80-280V±（测量值X1%+3个字）300V |  |  |  |
|  | 电流测量范围及精度 |  |  |  | 0.1-20（测量值X1%+3个字） |  |  |  |
|  | 功率测量范围 |  |  |  | 0-2kva/4kva/6kva（据隔离变压器容量确定）5kva |  |  |  |
|  | 功率测量范围 |  |  |  | ±（测量值X1%+3个字） |  |  |  |
|  | 功率测量范围及精度 |  |  |  | 0.10-1.00（±测量值X3%3个字） |  |  |  |
| 产品单价 | 500元/台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调压器 | 功率及泄漏测试配 |  |  |  | 容量:3KVA,调压范围:0-250V,一台综测两台调压器 |  |  |  |
| 产品单价 | 600*2=1200元/台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机箱 | 综合测试仪装配机箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品单价 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳压器 | 220V单相稳压电源 |  |  |  | 5KVA稳压电源,稳压精度:正负3% |  |  |  |
| 产品单价 | 600元/台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 装机配件 | 开关,接触器,所有联接线,指示灯, |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品单价 | 1000元/台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金.人工 | 1200元/台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四合一综合测试仪总价 | 9000 |  |  |  | 折后单价为每台7500元 |  |  |  |
| 低压起功测试 | 电压测量范围及精度 |  |  |  | AC：80-280V±（±测量值X1%+3个字） |  |  |  |
|  | 电流测量范围及精度 |  |  |  | 0.01-30.00A±（±测量值X1%+3个字） |  |  |  |
|  | 输出电压 |  |  |  | 0.85倍（默认设置）可选0.9/0.8倍 |  |  |  |
|  | 时间设置范围 |  |  |  | 1-300S |  |  |  |
|  | 通讯功能 |  |  |  | RS-232(RS-485选配)串口 |  |  |  |
|  | 遥控接口 |  |  |  | 脚踏开关,三色报警灯(开关量输出选配) |  |  |  |
|  | 外型尺寸 |  |  |  | WXHXD;440mmX1100mmX530mm |  |  |  |
|  | 标准附件 |  |  |  | LK26004B |  |  |  |
| 产品单价 | 600元/台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五合一综合测试仪总价 | 9500 |  |  |  | 折后单价为每台8100 |  |  |  |
| 绝缘电阻测试 | 输入电压误差 |  |  |  | DC;500V/1000V±（2%设定值+3个字） |  |  |  |
|  | 试测量范围及精度 |  |  |  | 0.50-10.00-1000mΩ(2000mΩ可选)100mΩ以下为 (±±测量值X5%+5个字）;100mΩ以上(测量值X15%) |  |  |  |
|  | 时间设置范围 |  |  |  | 1-300S |  |  |  |
| 产品单价 | 1000元/台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六合一综合测试仪总价 | 10500 |  |  |  | 折后单价为每台9100 |  |  |  |

工厂地址:佛山顺德区勒流工业区财富工业园2栋

公司官网:www.fssnpower.com  联系人:林小姐:13432620969 专线0757-63321505 QQ:278962867