安徽6xv1830-oeh10

很荣幸为您推荐profibus dp，profibus dp是我厂的重点产品之一，如果您有什么需求或建议的话请联系我们，我们将很乐意为您效劳。型号：6XV1830-0EH10
规格：实心裸铜线导体，两芯绞组成对，芯线红绿两色，铝箔、裸金属编织双层屏障，PVC外护套，外观紫色。符合VDE0472标准；B类实验（IEC322.1）
安徽6xv1830-oeh10

工作数据：单线的传输最大规格：1000米，加中继器可延至1千米。
其它数据：
特性阻抗：150±15
相互电容：＜60pf/m
峰值电压：250V(非电源衔接用)
导体直流电阻：57.5Ω/km
毛重：10kg/100米