ABB变频器ACS800 、510、350、550

ABB变频器ACS800 标准规格：（通用型） ● 相数，电压，频率：三相380V 50/60Hz ● 过载电流额定：额定输出电流的150%-1min ● 额定频率：50，60Hz ● 最高输出频率：参数设定可对应至500Hz 相应型号：（1.5KW～110KW） 最大适用电动机容量KW风机/轻载/重载; 三相380V. ACS800-01-0003-3+P901. ACS800-01-0004-3+P901. ACS800-01-0005-3+P901. ACS800-01-0006-3+P901. ACS800-01-0009-3+P901. ACS800-01-0011-3+P901. ACS800-01-0016-3+P901. ACS800-01-0020-3+P901. ACS800-01-0025-3+P901. ACS800-01-0030-3+P901. ACS800-01-0040-3+P901. ACS800-01-0050-3+P901. ACS800-01-0060-3+P901. ACS800-01-0070-3+P901. ACS800-01-0100-3+P901. ACS800-01-0120-3+P901.

ACS800-04-0003-3+P901

ACS800-04-0004-3+P901

ACS800-04-0005-3+P901

ACS800-04-0006-3+P901

ACS800-04-0009-3+P901

ACS800-04-0011-3+P901

ACS800-04-0016-3+P901

ACS800-04-0020-3+P901

ACS800-04-0023-3+P901

ACS800-04-0025-3+P901

ACS800-04-0030-3+P901

ACS800-04-0035-3+P901

ACS800-04-0040-3+P901

ACS800-04-0050-3+P901

ACS800-04-0060-3+P901

ACS800-04-0075-3+P901

ACS800-04-0100-3+P901

ACS800-04-0120-3+P901

ACS800-04-0135-3+P901

ACS800-04-0165-3+P901

ACS800-04-0205-3+P901

ACS800-04-0140-3+P901

ACS800-04-0170-3+P901

ACS800-04-0210-3+P901

ACS800-04-0260-3+P901

ACS800-04-0320-3+P901

ACS800-04-0400-3+P901

ACS800-04-0440-3+P901

ACS800-04-0490-3+P901

ABB部分型号
（一）ACS510 IP21系列变频器
ACS510-01-03A3-4 
ACS510-01-04A1-4 
ACS510-01-05A6-4 
ACS510-01-07A2-4 
ACS510-01-09A4-4 
ACS510-01-012A-4 
ACS510-01-017A-4 
ACS510-01-025A-4 
ACS510-01-031A-4 
ACS510-01-038A-4 
ACS510-01-046A-4 
ACS510-01-045A-4 
ACS510-01-060A-4 
ACS510-01-072A-4 
ACS510-01-088A-4 
ACS510-01-096A-4 
ACS510-01-125A-4 
ACS510-01-124A-4 
ACS510-01-157A-4 
ACS510-01-180A-4 
ACS510-01-195A-4
ACS510 IP54系列变频器
ACS510-01-03A3-4+B055 
ACS510-01-04A1-4+B055 
ACS510-01-05A6-4+B055 
ACS510-01-07A2-4+B055 
ACS510-01-09A4-4+B055 
ACS510-01-012A-4+B055 
ACS510-01-017A-4+B055 
ACS510-01-025A-4+B055 
ACS510-01-031A-4+B055 
ACS510-01-038A-4+B055 
ACS510-01-046A-4+B055 
ACS510-01-045A-4+B055 
ACS510-01-060A-4+B055 
ACS510-01-072A-4+B055 
ACS510-01-088A-4+B055 
ACS510-01-096A-4+B055 
ACS510-01-125A-4+B055 
ACS510-01-124A-4+B055 
ACS510-01-157A-4+B055 
ACS510-01-180A-4+B055

ACS510-01-195A-4+B055 
ACS550 IP21系列变频器
ACS550-01-03A3-4 
ACS550-01-04A1-4 
ACS550-01-05A4-4 
ACS550-01-06A9-4 
ACS550-01-08A8-4 
ACS550-01-012A-4 
ACS550-01-015A-4 
ACS550-01-023A-4 
ACS550-01-031A-4 
ACS550-01-038A-4 
ACS550-01-045A-4 
ACS550-01-044A-4 
ACS550-01-059A-4 
ACS550-01-072A-4 
ACS550-01-087A-4 
ACS550-01-096A-4 
ACS550-01-125A-4 
ACS550-01-124A-4 
ACS550-01-157A-4 
ACS550-01-180A-4 
ACS550-01-195A-4 


ACS550 IP54系列变频器
ACS550-01-03A3-4+B055 
ACS550-01-04A1-4+B055 
ACS550-01-05A4-4+B055 
ACS550-01-06A9-4+B055 
ACS550-01-08A8-4+B055 
ACS550-01-012A-4+B055 
ACS550-01-015A-4+B055 
ACS550-01-023A-4+B055 
ACS550-01-031A-4+B055 
ACS550-01-038A-4+B055 
ACS550-01-045A-4+B055 
ACS550-01-044A-4+B055 
ACS550-01-059A-4+B055 
ACS550-01-072A-4+B055 
ACS550-01-087A-4+B055 
ACS550-01-096A-4+B055 
ACS550-01-125A-4+B055 
ACS550-01-124A-4+B055 
ACS550-01-157A-4+B055 
ACS550-01-180A-4+B055 
ACS550-01-195A-4+B055

ABB电气传动系列介绍：
ACS150 （标准袖珍型） 相应型号：（0.37KW～4KW） ABB通用机械传动是专为机械制造行业所设计的。它可以通过可选件的优化组合最大范围的满足机械行业的要求。
ACS350 （矢量袖珍型） 相应型号：（0.37KW～7.5KW） ABB 通用机械传动专为满足广泛的机械应用需求而设计。对于食品饮料、物料输送、纺织、印刷、橡胶与塑料以及木工机械行业应用来说，该传动为理想选择。
ACS510 （风机水泵型） 相应型号：（1.1KW～110KW） 适用于各类风机泵类负载。
ACS550 （通用型） 相应型号：（1.1KW～90KW） 典型的应用包括风机、水泵和恒转矩应用。
ACS800 （通用型） 相应型号：（1.1KW～2800KW） ACS800系列传动产品最大的优点就是在全功率范围内统一使用了相同的控制技术，例如启动向导，自定义编程，DTC控制，通用备件，通用的接口技术，以及用于选型、调试和维护的通用软件工具。
ACS800-01 壁挂式单传动 （1.5KW～110KW）
ACS800-07 柜体式单传动
ACS800-04/-04M 单传动模块
ACS800-x04 多传动模块

DCS 500B/600 直流传动 DCS500B/600系列是性能优良，可靠性高的直流变流器，功率范围大，适用于直流电机电枢的供电与控制。DCS,DCA,DCF及DCR变流器能够满足大多数的应用要求，如:金属、造纸、原料处理、测试设备、食品饮料、印刷、塑料橡胶、石油设备、滑雪缆车、电池充电、其它

软起动器
    附件
    熔断器
    适用软起动器型号
    PS FU-50
    PS FU-80
    PS FU-125
    PS FU-160
    PS FU-200
    PS FU-250
    PS FU-315
    PS FU-400
    PS FU-450
    
    熔断器座
    适用软起动器型号
    PS FH-1
    PS FH-2
    用于限流功能的电流互感器
    型号适用软起动器型号技术数据
    PS CT-60 PS S 18/30, PS S 44/76 60/1 - 2 圈
    PS CT-40 PS S 30/52 40/1 - 1 圈
    PS CT-50 PS S 37/64 50/1 - 1 圈
    PS CT-75 PS S 50/85 75/1 - 1 圈
    PS CT-100 PS S 72/124 100/1 - 1 圈
    PS CT-125 PS S 85/147 125/1 - 1 圈
    PS CT-150 PS S 105/181 150/1 - 1 圈
    PS CT-200 PS S 142/245 200/1 - 1 圈
    PS CT-250 PS S 175/300 250/1 - 1 圈
    PS CT-400 PS S 250/430, PS S 300/515 400/1 - 1 圈
    
    
    按钮指示装置
    按钮－不带灯型 (CP1)
    C P1
    型号颜色触点组合
    NO NC
    平钮－复位型
    C P1-10R-10 红1 –
    C P1-10G-10 绿1 –
    C P1-10Y-10 黄1 –
    C P1-10L-10 蓝1 –
    C P1-10W-10 白1 –
    C P1-10B-10 黑1 –
    C P1-10R-01 红– 1
    C P1-10G-01 绿– 1
    C P1-10Y-01 黄– 1
    C P1-10L-01 蓝– 1
    C P1-10W-01 白– 1
    C P1-10B-01 黑– 1
    C P1-10R-11 红1 1
    C P1-10G-11 绿1 1
    C P1-10Y-11 黄1 1
    C P1-10L-11 蓝1 1
    C P1-10W-11 白1 1
    C P1-10B-11 黑1 1
    C P1-10R-20 红2 –
    C P1-10G-20 绿2 –
    C P1-10Y-20 黄2 –
    C P1-10L-20 蓝2 –
    C P1-10W-20 白2 –
    C P1-10B-20 黑2 –
    C P1-10R-02 红– 2
    C P1-10G-02 绿– 2
    C P1-10Y-02 黄– 2
    C P1-10L-02 蓝– 2
    C P1-10W-02 白– 2
    C P1-10B-02 黑– 2
    建筑用接触器 – ESB
    ESB 20
    ESB 63
    EH 04-20
    ESB - PLK 24 ESB – DIS
    技术参数
    安装深度：68mm
    安装阔度：ESB 20 - 17.5 mm
    ESB 24 - 36 mm
    ESB 40 - 54 mm
    ESB 63 - 54 mm
    颜色：灰色，RAL 7035
    标准：DIN VDE 0660, IEC 158-1, UTE 63110 及 BS 5424
    ??圈控制电压：12 V - 415 V, 50 Hz
    型号 极数 额定工作电流?? 圈电压
    最大AC 1 最大AC 3 V - 50 Hz
    ESB20-20 2 20A / 4 kW 1.1 kW 230
    ESB20-02 2 20A / 4 kW 1.1 kW 230
    ESB20-11 2 20A / 4 kW 1.1 kW 230
    ESB24-40 4 24A / 16 kW 4 kW 230 - 240
    ESB24-04 4 24A / 16 kW 4 kW 230 - 240
    ESB24-22 4 24A / 16 kW 4 kW 230 - 240
    ESB24-31 4 24A / 16 kW 4 kW 230 - 240
    ESB24-13 4 24A / 16 kW 4 kW 230 - 240
    ESB40-40 4 40 / 25 kW 11 kW 230
    ESB63-40 4 63A / 40 kW 15 kW 230
    型号说明
    附件 (不适用于 ESB 20)
    EH 04-20 辅助触头
    EH 04-11 辅助触头
    ESB - DIS 间隔块
    ESB - PLK 24 封板
    ESB - PLK 40/63 封板
    附件 (不适用于 ESB 20)

ABB S1N125 R125 TM 10Ith FFC 4P MCCBS 塑壳断路器

ABB S1N125 R20 TM 10Ith FFC 4P MCCBS 塑壳断路器

ABB S1N125 R20 TM 10Ith FFC 4P MCCBS 塑壳断路器

ABB S1N125 R50 TM 10Ith FFC 4P MCCBS 塑壳断路器

ABB S1N125 R50 TM 10Ith FFC 4P MCCBS 塑壳断路器

ABB S2N160 R12.5 TM 10Ith FFC 3P MCCBS 塑壳断路器

ABB S2N160 R125 TM 10Ith FFC 4P MCCBS 塑壳断路器

ABB S2N160 R16 TM 10Ith FFC 3P MCCBS 塑壳断路器

ABB S2N160 R16 TM 10Ith FFC 3P MCCBS 塑壳断路器

ABB S2N160 R16 TM 10Ith FFC 3P MCCBS 塑壳断路器

ABB S2N160 R16 TM 10Ith FFC 3P MCCBS 塑壳断路器

ABB S2N160 R16 TM 10Ith FFC 3P MCCBS 塑壳断路器

ABB S2N160 R160 TM 10Ith FEF 3P MCCBS 塑壳断路器

我公司代理ABB工控产品，配电产品如下：
1。电力电容器CLMD13~CLMD83
2。功率因数自动补偿继电器RVC3~RVC12,RC120F~RC360F、RC120~RC540
3，电涌保护器OVR系列，含ACF、ACP、ACM、DBS，用于小三箱系列,MDS用于塑売开关系列

塑壳断路器S1~S8
塑壳断路器T1~T5
微型断路器,含S250、GS250、GS250OV、DS250等
微型断路器,含S260、GS260、GS260OV、DS260等
微型断路器进口系列，含S270、S280、S290、S9、S500、E230、E270、F360、F660、DS9（1+NA）等
双电源，DPT/SE、DPT/TE，DPT/ST系列
F框架F1~F5
行程开关系列
马达起动器(MS116、MS325、MS450、MS490)
电子时间继电器OS、OESA、OT、OETL、EasyLine系列,含LSB和FSB系列，用于开关及熔断器组系列
软启动器(PSS/PST/PSTB)
接触器,75A（含75A）电流以下为小规格系列接触器，含交、直流接触器、切换电容器用接触器
接触器,75A电流以上为大规格系列接触器，含交、直流接触器、切换电容器用接触器
CT、CM、CP、CC、CR系列
传感器系列
所有热继电器产品系列
接线端子系列
按纽、指示灯系列
E1~E6框架

ABB螺钉压接线端子、绝缘移位ADO接线端子、弹簧接线端子和附件 D 1/5.ADO、D 2.5/5 ADO、D 2.5/5P. 
ADO、BADL、BAM2、BJMI10(2)、BJMI5(10)、BJMI5(85100045)、BJMI6(10)、BJMI6(2)、D 1.5/6.AD0、D 
1.5/6.P.ADO、D 2.5/8 ADO、D 2.5/8.P. ADO、D 4/6、D 4/6.2L、D 4/6.ADO、D 4/6.P.ADO、D 4/8.ADO、
D 6/8、SCF6、RC810-CN、RC610-CN、RC510-CN、PC6(10)、OUPAD、OUMAD、MA2.5/5D2、MA2.5/5.P、M6/8.P、
M4/6.P、M35/16.P、M16/12.P、M16/12、M10/10.P、M10/10、M 95/26、M 4/8.SF、M 4/6.P、M 35/16、M 16/
12、M 10/10、FEMAD3、FEM6、FEM12、FEM 8S、FED5.2L、DA2.5/5、D6/8、D4/6、D2.5/5.3L、D 6/8.P.ADO、
D 6/8.ADO、D 6/8.2L、D 6/8、D 4/8.P.ADO、D 4/8.ADO、D 4/6.P.ADO、D 4/6.2L、D 4/6、D 2.5/8.P. ADO、
SCF6、M 35/16、
M 4/8.SF、M 70/22、M 95/26、M95/26P、MA2.5/5D2等。 

ABB接触器 A16-40-00 AC220V、A26D-30-10 AC220V、A50-30-00 AC220V、A50-40-00 AC220V、A75-40-00 
AC200V、A95-30-00 AC220、A95-30-11 AC220V、A9D-30-10 AC220V、A110-30-11 AC220V、
A12-30-10 AC220V、A145-30-11 AC220V、A16D-30-01 AC220V、A185-30-11 AC220V、A30-30-10 AC220V、
A50-30-11 AC220V、A75-30-11 AC220V、A9-30-10 AC220V、A95-30-11 AC220V、A9D-30-01 AC220V
A110-30-11 AC220V  A12-30-10 AC220V   A12-30-10 AC220V   A145-30-11 AC220V
A16-30-10 AC220V  A185-30-11 AC220V   A260-30-11 AC220V   A26-30-01 24V50/60HZ  A26-30-10 AC220V
A300-30-11 AC220V  A30-30-01 24V50/60HZ   A30-30-10 220-230V50HZ  A30-30-10 AC220V
A40-30-01 AC220V  A40-30-10 AC220V   A50-30-11 AC220V  A50-30-11 AC24V
A63-30-11 AC24V  A75-30-11 AC220V   A9-30-10 AC220V等。 

ABB热继电器 TA25DU1.4、TA25DU11、TA25DU19、TA25DU3.1、TA25DU5.0、TA42DU42、TA75DU32、TA75DU63、
TA80DU80、TA25DU1.0、TA25DU11、TA25DU14、TA25DU19、TA25DU2.4、TA25DU25、TA25DU6.5、TA42DU42、
N22E AC220V、等。 

ABB按钮指示灯 C2SS1-10B-01、C2SS1-10B-10、C2SS1-10B-11、C2SS1-10R-10、
CL-100G、CL-100R、CL-100W、CL-100Y、CL-502G、CL-502R、CL-502W、CL-520R、CL-520W、CL-520Y、
CL-523G、CL-523R、CL-523W、CL-523Y、CP1-10B-01、CP1-10B-10、CP1-10B-11、CP1-10G-10、CP1-10G-11、
CP1-10R-01、CP1-10R-10、CP1-10R-11、CP1-10Y-10、CP1-10Y-11、D1/5.AD0、K2SSK1-101、KCB-01、
KCB-10、KCBH-00、KCBHS-00、KLB-1、KP1-11G、KP1-11R、KP1-11Y、KP2-11G、KP2-11R、KPMT3-10R、
MA5-1020、MA5-1100、MA5-1230等。 

ABB断路器 　　61303313、61303337、81100002、81100160、DPT/SE630+S3N250R250FF4P、S1BE125 R100 
FFC 3P、S1BE125 R16 FFC 3P、S1BE125 R32 FFC 3P、S1BE125 R80 FFC 3P、S1N125 R125 FFC 3P、
S251S-C10、S251S-C2、S251S-C25、S251S-K20、S252S-C16、S252S-C2、S252S-C20、S252S-C20A、
S252S-C25、S252S-C40、S252S-C50、S252S-C6、S252S-C6+S250S-H11、S252S-D25、S253S-C10、S253S-C2、
S253S-C20、S253S-C25、S253S-C32、S253S-C4、S253S-C40、S253S-C50、S253S-C6、S253S-C63、
S253S-D20A、S253S-K6A、S254S-C16、S254S-C20、S254S-C25、S271-C32、S281-Z4、S2-H11等。 
塑壳断路器部分型号！
1SDA013273R1  1SDA013304R1  1SDA013307R1  1SDA013313R1  1SDA013320R1
1SDA013321R1   1SDA013321R1  1SDA013326R1  1SDA013327R1  1SDA013328R1
1SDA013329R1  1SDA013333R1 1SDA013547R1  1SDA013575R1  1SDA013781R1
1SDA013785R1  1SDA013786R1  1SDA013846R1  1SDA013856R1  1SDA013857R1 
1SDA013858R1  1SDA013863R1  1SDA013864R1  1SDA013865R1  1SDA013869R1
1SDA013876R1  1SDA014032R1  1SDA014136R1  1SDA014192R1  1SDA014213R1  1SDA025436R1

ABB软启动器 MS116-16 16A、MS325-20、MS116-1.0、MS116-2.5、MS450-32、MS116-4等 
  PSS18/30-500L  PSS30/52-500L  PSS37/64-500L  PSS44/76-500L  PSS50/85-500L  PSS60/105-500L
PSS72/124-500L   PSS85/147-500L  PSS105/181-500L PSS142/245-500L PSS 175/300-500L PSS 250/430-500L
PSS 300/515-500L PST30-600-70 PST37-600-70  PST44-600-70  PST50-600-70  PST60-600-70
PST72-600-70  PST85-600-70  PST105-600-70  PST142-600-70  PST175-600-70  PST210-600-70
PST250-600-70 PST300-600-70  PSTB370-600-70  PSTB470-600-70  PSTB570-600-70 PSTB720-600-70
PSTB840-600-70  PSTB1050-600-70  PST30-690-70  PST37-690-70  PST44-690-70  PST50-690-70
PST60-690-70 PST72-690-70  PST85-690-70  PST105-690-70  PST142-690-70  PST175-690-70
PST210-690-70  PST250-690-70  PST300-690-70  PSTB370-690-70  PSTB470-690-70
PSTB570-690-70  PSTB720-690-70  PSTB840-690-70  PSTB1050-690-70

ABB变频器 ACS100-PAN、ACS101-K37-1-C、ACS143-1K1-3、ACS401-0004-3、ACS401-0006-3、
ACS401-0009-3、ACS401-0011-3、ACS401-0016-3、ACS401-0020-3、ACS401-0025-3、ACS401-0041-3、
ACS800-01-0003-3+P901+E2、ACS800-01-0005-3+P901、ACS800-01-0009-3+P901+E2、
ACS800-01-0016-3+P901、ACS800-01-0120-3+P901、ACS-PAN-A等。


供应ABB低压电器
ACS100-PAN
ACS100-PAN
ACS-CP-C
BAM2
BJMI8(3)
BJMI8(5)
BJMI8(5)
C E4T-10R-01
C E4T-10R-01
C P1-10G-20
C2SS1-10B-10
C2SS1-10B-11
C3SS2-10B-20
CAL5-11
CAL5-11
CAL5-11
CAL5-11
CE3T-10R-01
CL-502G
CL-504Y
CL-513G
CL-513R
CL-513Y
CL-520G
CL-523G
CL-523G
CP1-10R-01
CP1-10R-11
CP1-10R-11
D 1.5/6.ADO
D 2.5/8.SFT.ADO2
D 4/6
D 4/6
D 4/6
D2.5/5.SNB.4L
D4/6.ADO
DA 2.5/5
DA 2.5/5
DA 2.5/5
DB25/25
DR 1.5/4
DR1.5/5.1
E233/32
E233/32 RT
E233/45 RT
E234/32 RT
E234/45 RT
E3N2500 R2500 PR111/P-LSI FHR NS
ESB20-20 230V
F664 80A 0.03
FEM6
FEM6
FEM8S
FEMAD3
GS251S-C10/0.03
GS251S-C10/0.03
GS251S-C16/0.03
GS251S-C16/0.03
GS251S-C20/0.03
GS251S-C20/0.03
GS251S-C25/0.03
GS251S-C25/0.03
GS251S-C32/0.03
GS251S-C40/0.03
GS252S-C10/A0.03G
GS252S-C16/0.03
GS252S-C16/0.03
GS252S-C16/A0.03G
GS252S-C16/A0.03G
GS252S-C16/A0.03G 30ma
GS252S-C20/0.03
GS252S-C20/A0.03G
GS252S-C20/A0.03G
GS252S-C25/0.03
GS252S-C32/A0.03G
GS253S-C32/A0.03G
GS254S-C10/A0.03G
GS254S-C10/A0.03G
GS254S-C10/A0.03G
GS254S-C16/A0.03G
GS254S-C16/A0.03G
GS254S-C25/A0.03G
GS254S-C32/A0.03G
GS254S-C40/A0.03G
HK-11
K PMT3-11R
K2SS2-11G
K2SSK1-101
K3SS1-11R
K3SSK3-101
KA5-4211
KP1-11G
KP1-11L
KP2-10G
KP2-11R
KP3-11G
KPD2-11R
KPK1-101
KPMP3-10R
KPMP3-10R
M 6/8 ST2
M 6/8.N
M6/8.ST2
MA2.5/5.D2.N
MA2.5/5.N
MCB-01
MCB-01
MCB-10
MCBH-00
MP2-11W（带标识）
MS116-16
MS116-2.5
MS116-4
MS116-6.3
MS325-12.5
MS325-2.5
MS325-20
MS325-20
MS325-25
MS325-6.3
MS325-9
MTS2-10B
N22E AC220V
OA 1G01
OESAZX194
PC5(10)
PEAD
PEC-98-0008
PSS30/52-500L
RC510 (21-30)H
RC810
S1BE125 R10 TM 10Ith FFC 3P
S1BE125 R100 FFC 3P
S1BE125 R50 TM 10Ith FFC 3P
S1BE125 R63 FFC 3P
S1N125 R100 TM 10Ith FFC 3P
S1N125 R125 TM 10Ith FFC 3P
S1N125 R63 FFC 4P
S1N125 R80 TM 10Ith FFC 3P
S251S-C1
S251S-C10
S251S-C16
S251S-C2
S251S-C20
S251S-C25
S251S-C32
S251S-C4
S251S-C40
S251S-C6
S251S-C63
S251S-D10
S251SNA-C25
S251SNA-C63+OV
S252S-C10
S252S-C16
S252S-C2
S252S-C2
S252S-C20
S252S-C25
S252S-C3
S252S-C32
S252S-C4
S252S-C4 DC
S252S-C40
S252S-C50
S252S-C6
S252S-C63
S252S-D10
S252S-D16
S253S-C1
S253S-C1
S253S-C10
S253S-C16
S253S-C20
S253S-C20
S253S-C25
S253S-C32
S253S-C40
S253S-C50
S253S-C50
S253S-C50
S253S-D10
S253S-D32
S253S-D40
S253S-K10
S253S-K16
S253S-K20
S253S-K40
S254S-C20+H11+SR1
S254S-C20+S2-H11+S2-SR1
S254S-C25
S254S-C32
S254S-C32+S2-H11+S2-SR1
S254S-C40
S254S-C40+S2-H11+S2-SR1
S254S-C50
S254S-C63+S2-H11+S2-SR1
S262-C3
S262-C6
S262-C63
S264-C32
S271-C10
S273-C50
S274-C40
S281-Z10
S281-Z16
S281-Z6
S282-C100
S282UC-C32
S283-K10
S2N160 R100 TM 10Ith FFC 3P
S2N160 R25 FFC 3P
S2N160 R32 FFC 3P
S2S160 R100 TM 10Ith FFC 3P
S3H160 R160 TM 10Ith FF 3P
S3N160 R125 FFC 3P
S3N250 R200 TM 10Ith FF 3P
S3N250 R200 TM 10Ith FF 3P
S3N250 R250 TM 10Ith FF 3P
S500-H11
S503-K1.5
S503-K15
S503-K4.2
S503-K5.8
S5H630 PR211-LI R630 FF 3P
S5H630 PR211-LI R630 FF 3P
S5N400 R320 FF 3P
S5N400 R320 TM FF 3P
S5N400 R400 TM FF 3P
S5N400 R400 TM FF 4P
S5N630 PR211-LI R630 FF 3P
S5N630 PR211-LI R630 FF 3P
S5N630 PR211-LI R630FF3P
S5N630 R500 TM FF 3P
S5N630 R500 TM FF 3P
S931 N C10
S931 N C20
S941 N C10
S941 N C16
S941 N C25
S951 N C16
SFB.B3
TA110DU90
TA200DU135
TA200DU150
TA200DU175
TA25DU0.25
TA25DU0.4
TA25DU1.0
TA25DU1.4
TA25DU1.8
TA25DU14
TA25DU2.4
TA25DU25
TA25DU32
TA25DU5.0
TA25DU8.5
TA42DU32
TA450DU310
TA75DU32
TA75DU42
TA75DU52
TA75DU80
TA80DU80
VE5-2


型号

AE75-30-11 DC220V
AF110-30-11 AC220V
AF260-30-11 100-250 VAC / DC
AF400-30-11 AC220V
AF460-30-11 AC220V
AF580-30-11 AC220V
AF750-30-11 AC220V
AL30-30-01 DC220V
CA5-01
CA5-04E
CA5-10
CAL18-11
EK110-40-11 AC220V
HK-11
HKF1-11
MS116-0.25
MS116-1.6
MS116-10
MS116-16
MS325-16
MS325-20
MS325-25
MS325-4
MS450-32
MS495-75
MSMN, driver
TP180IA
ZA40 220V
ZA40 380V
N31E AC220V
N40E 220V
UA63-30-00 RA AC220V
C3SS2-10B-20
K3SS1-10B
K3SSK1-101
Metal Ring for Pushbutton
MP1-11L
MPMP3-11R
OA1G10
OETL200K3
OETL400D1
OETL630K3
OETL630KV12
OETLZX93
OHB45J5
OT100E3
OT125A3
OT160E3
OT32E3
OT45E3
OXP5X150
OXP5X265
XLP000-6CC
A9D-30-10 AC220V
DB25/25
DB80
TA25DU0.63
TA25DU11
TA25DU14
TA25DU19
TA25DU32
TA25DU4.0
TA25DU5.0
TA25DU6.5
TA42DU32
TA42DU42
TA75DU63
TA75DU80
CLMD43/15kVAR 400V 50Hz
RVC-10-400V
1SDA013865R1
1SDA014032R1
1SDA014140R1
S1N125 R10 TM 10Ith FFC 3P
S1N125 R20 TM 10Ith FF 3P
S1N125 R40 TM 10LTH FFC 4P
S1N125 R63 TM 10Ith FF 3P
S2N160 R125 TM 10Ith FFC 3P
S2N160 R63 TM 10Ith FFC 3P
S3N160 R160 TM 10Ith FF 3P
ACM 16 FNB ES
ACM 23 FNB ES
F364-40/0.3
GS251S-C20/0.03
GS252S-C20/0.03
S252S-C6+S250S-H02
S253S-C63
S253S-D32
S253S-K25
S254S-C16+S2-H11+S2-SR2
S254S-C63
S261-C6
S262-C16
S262-C25
S271-K10
ACS/H-CP-EXT(国产)
ACS143-4K1-3
ACS510-01-012A-4
ACS510-01-025A-4
ACS510-01-025A-4
ACS510-01-05A6-4
ACS510-01-195A-4(110KW)
ACS550-01-044A-4
ACS550-01-096A-4
ACS-CP-C
ACS-PAN-A
连接线(配ACS143-4K1-3)3M