透過全球知名品牌 MOUTON 灯光控制系統可以把KTV室内气氛营造的有如五星級酒店一样的品质。传统灯光只是使用一开关作ON/OFF控制，开的時候太亮，关掉又太暗，在开与关之间没有一点儿选择空间，这样的灯光毫无生命只能作为照明的工具。透过屋内的五星级酒店所使用的 MOUTON灯光控制系统为您打造高品质的娱乐环境，是你在明与暗之间，光与影之中雕塑出高品质的光环境，让您追逐是觉得平和与舒适，让身心达到完全的释放和愉悦。MOUTON灯光控制系统可以让室内空间在相同的装潢，相同的设备，相同的布置下只是透过不同的灯光组合变化，就能使你身处的环境汇中营造出不同的气氛。 光的变化有如魔术般的主导我们对周围的感受与感觉，也主导着加重的气氛的营造， 光的分布影响着在空间里活动的人，能否与空间共鸣，因此MOUTON灯光控制系统将是提升您生活品质的重要元素。

控制可以达到的效果

明亮效果

当客人进入时，室内灯光透过全亮的场景效果，使室内变得非常明亮，

当客人离开时全亮的灯光便于客人不会遗忘物品。

柔和效果

柔和的灯光效果可以表现成静态的柔和，和动态的柔和。

静态的柔和能让室内灯光通过预先设置好的场景，让每个灯的不同亮暗效果组合成的场景，使室内气氛变的非常惬意。

动态的柔和效果会让每个灯的亮暗不停的变化，但变化的非常缓慢而有层次，使室内气氛在灯光的明暗变化下变的万分柔和。

沟壑的柔和

抒情效果

当唱起抒情歌曲时，灯光整体效果会变的很暗，每个灯的亮度不同，   有30％亮度，有10％亮度，也有50％亮度，让大家在抒情的空间中享受时光。

动感效果

东动         当客人非常高兴，准备跳舞时，灯光进入动感效果，每个灯都会快速的亮暗，但变化的很有层次，可以随客人的喜好调整变化的速度，变化的时间。

随意编辑

主人客人可以根据实际情况对灯光的亮度，变化，闪烁进行随意的编辑与设置。

规格参数：

| 电源供应 | 一相二线AC 100–120V, 200– 240V, 50 / 60 Hz (45--- 63 Hz) |
| --- | --- |
| AC输出 | 10A 每一回路 (最大) ， 总输出 60A (最大)。 |
| DC 输出 | 0 –10VDC 4组 ， 日光灯调光用。 |
| 调光控制信号输入 | DMX-512输入, RS-485输入输出 |
| 调光控制讯号输出 | 0 – 100% ( Normal ) |
|  | 10% --- 100% ( Dimming Fluorescent ) |
| 开关模式 | DMX > 51% AC ON , < 25% AC OFF. |
| 日光灯模式 | DMX > 10% AC ON , < 8% AC OFF. |
| 讯号连接头 | 6P 4C Phone jack(*2), 4-PIN connecto |