三维激光检测系统

系统测量原理：系统可自动获取产品表面高度信息，根据产品表面轮廓特征自动定位，测量表面不同高度的断差。

系统软件功能：1、定位   表面轮廓定位、点线定位、三点定位、四点定位；

2、测量   平面度、平行度、段差高度、模板高度比对（全信息比对）；

3、辅助   权限管理、品种管理、数据保存、图像保存、离线模拟等功能；

4、特色   可同时对两个产品定位并检测，检测结果独立显示，相当于购买两台检测机。

系统精度： 1、重复精度   <0.01mm

2、绝对精度   <0.03mm

系统速度：350mm/s