安丘市洁源环保设备有限公司位于风景秀丽的世界风筝都--潍坊南30公里处，毗邻国家级湿地公园青云湖风景区和青云山民俗游乐园，是一家集环保设备研发、生产、制造、销售服务于一体的高新技术企业。公司占地面积10000平方米，总资产1000万元，职工120余人，其中工程技术人员30人，硕士3人，高工12人；公司具有AAA资信，并通过了ISO9001质量体系认证。 
       洁源公司拥有一批专业精干的技术队伍和严格有效的管理体系，本着“净化环境，造福人类”的宗旨，致力于环保水处理设备和空气净化设备的研发，其主导产品二氧化氯发生器和臭氧发生器，品质保证，热销全国。 
      目前，公司开发生产的二氧化氯发生器产品主要有JYZ系列二氧化氯发生器，JYF系列二氧化氯发生器，JYL系列二氧化氯发生器，JYC系列二氧化氯发生器，JYBL系列壁挂式二氧化氯发生器，形成了低温反应和高温反应、半自动化控制、全自动化控制、梯度式复合反应、高压直供等六大系列80多个规格产品，以广泛应用于城市污水、自来水、医院、化工、造纸、食品加工等领域的水体处理，得到广大用户的一致好评和行业权威部门的认可。

计量泵

JYZ-系列二氧化氯发生器

产品组成：供料系统、反应系统、正压加料系统、安全系统

性能特点：

- 进口计量泵加药，计量准确，稳定可靠。

- 复合材料反应系统，耐高温，耐腐蚀，使用寿命长。

- 反应稳定，转化率大于95%。

- 产生纯消毒液，有效氯CLO2含量大于90%，使用原料成本低。

- 可实现流量控制，余氯自动控制，电源控制，泵频率调节等功能：可实现全自动控制，也可实现远程控制。

- 控制系统与设备分体安装。

工作条件：

- 本系列产品适用于压力小于0.6MPa，投加管道小于20米条件下的水处理场所。

- 现场备有动力水源（大于0.2MPa），电源（220V），排水地沟及排风设施。

| 型号 | 有效氯（二氧化氯产量）g/h | 装机容量 （kw） | 动力水 |  | 设备尺寸 （L*B*H） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 管径 | 压力（Mpa） |  |
| JYZ -50 | 50 | 1 | 25 | .>0.15 | 650*440*1100 |
| JYZ-100 | 100 | 1 | 25 | >0.15 | 650*440*110 |
| JYZ -200 | 200 | 1 | 25 | >0.15 | 680*500*1200 |
| JYZ -500 | 500 | 1 | 25 | >0.2 | 680*500*1300 |
| JYZ -800 | 800 | 1.5 | 25 | >0.2 | 680*5001300 |
| JYZ -1000 | 100 | 1.5 | 25 | >0.2 | 720*600*1300 |

JYF-系列二氧化氯发生器

产品组成 供料系统、反应系统、控制系统、真空吸收系统、安全系统

性能特点

- 自动恒温控制，反应效率大于85%

- 复合材料反应系统，耐高温，耐腐蚀，使用寿命长。

- 具有计量泵电源控制，泵频率调节功能，流量反馈控制，余氯自动控制等功能，可实现全自动运行，也可实现远程控制，具有本地/远程切换，手动/自动切换功能。

- 进口计量泵控制加药，计量精度高

- 产生符合消毒液，有效氯CLO2含量大于70%，原料使用成本低

- 备有方百系统。运行安全、可靠

工作条件

- 本系列产品适用于压力小于0.08MPa，投加管线长度100米条件下的水处理场所。

- 现场备有动力水源（0.15-0.3MPa），电源（220V），排水地沟及排风设施。

流量计

JYL系列二氧化氯发生器

产品组成 供料系统、反应系统、控制系统、真空吸收系统、安全系统

性能特点

- 恒温控制，效率大于70%

- 流量计进料，操作简单，直观

- 通过水射器的开关控制设备运行，可与电磁阀连在一起实现自动控制。

- 负压曝气工艺，原料转化率高达85%以上

- 产生复合消毒液，有效氯CLO2含量大于70%

- 控制系统与设备主机分体安装，避免腐蚀。

- 料桶内置，负压稀料吸料

- 备有防爆系统，运行安全，可靠

| 型号 | 有效氯（二氧化氯产量）g/h | 装机容量 （kw） | 动力水 |  | 设备尺寸 （L*B*H） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 管径 | 压力（Mpa） |  |
| JYL -50 | 50 | 1 | 25 | .>0.15 | 650*440*1100 |
| JYL-100 | 100 | 1 | 25 | >0.15 | 650*440*110 |
| JYL -200 | 200 | 1 | 25 | >0.15 | 680*500*1200 |
| JYL -500 | 500 | 1 | 25 | >0.2 | 680*500*1300 |
| JYL -800 | 800 | 1.5 | 25 | >0.2 | 680*5001300 |
| JYL -1000 | 100 | 1.5 | 25 | >0.2 | 720*600*1300 |

工作条件

- 本系列产品适用于压力小于0.08MPa，投加管线长度100米条件下的水处理场所。

- 现场备有动力水源（0.15-0.3MPa），电源（220V），排水地沟及排风设施。

JYL-系列二氧化氯发生器

性能特点

- 以氯酸钠和盐酸为原料，生产以二氧化氯为主，氯气为辅的复合消毒液，CLO2含量大于70%。

- 反应工艺采用自循环串联曝气专利技术，收率达70%以上。

- 供料系统采用滴定法控制方式，操作直观、简单。

- 自动泄压安全系统，确保设备安全可靠。

- 控制系采用自动恒温控制，设定参数加密锁定，操作简便，，具有超温、缺水报警保护。

使用原料及消耗

氯酸钠（GB/T  1618-1995），含量≥99%生产1克有效氯消耗氯酸钠0.8g

盐酸（GB320-93，浓度≥31%）生产1g有效氯消耗盐酸1.8g

盐酸以800元/吨计，氯酸钠以4200元/吨计，1克有效氯成本折合人民币约0.006元

产品组成:供料系统、反应系统、控制系统、正压加料系统、安全系统

外置料桶资料

反应原理：5NaCLO2+4HCL=4CLO2+5NaCL+2H2O
性能特点：1、进口计量泵加药，计量准确，稳定可靠。
2、复合材料反应系统，耐高温，耐腐蚀，使用寿命长
3、反应稳定，转化率大于95%
4、产生纯消毒液，有效氯CLO2含量大于90%使用原料成本低。
5、可实现流量控制，余氯自动控制，电源控制，泵频率调节等功能：可实现全自动控制，也可实现远程控制

滴定法

性能特点：1、以氯酸钠和盐酸为原料，生产以二氧化氯为主，氯气为辅的复合消毒液，CLO2含量大于70%
2、反应工艺采取自循环串联曝气专利技术，收率达70%以上。
3、供料系统采用滴定阀控制方式，操作直观、简单。
4、自动泄压安全系统，确保设备安全可靠。
5、控制系统采用自动恒温控制，设定参数加密锁定，操作简便，具有超温、缺水报警保护

应用领域：

1、自来水、井水、二次供水的消毒：游泳池水的消毒

安全无毒，消毒杀菌效果明显，不污染水质，对水中氨氮、亚硝酸氮、铁锰有明显去除作用，使用成本低廉。

2、医院污水、医疗器械的杀菌消毒

在杀菌消毒的同时，具有脱色、除臭作用，尤其能降低CODcr、BOD5和SS，并且不会形成氯代有机物这类致癌物质，运行成本低，若再配套用洁源公司生产的加矾和脱氯设备能使出水全

面达到国家和地方排放标准。

3、工业循环冷却水、中水回用、油田回注水中上网缓蚀除垢、灭藻处理

二氧化氯在杀菌除藻的同时具有除铁和剥离粘泥作用，对水质无影响，不产生环境污染，其运行费用比用其他杀生剂显著减少，在炼油、化肥、电力、化工行业中具有广阔使用前景。

4、小区生活污水、工业废水、垃圾渗滤液、城市污水的脱色、脱臭、去毒处理

二氧化氯发生器作为一种高效氧化剂生产装置，具有成本低、投资小、安全无毒、运行可靠等特点，非常适用于市政剂生活污水的杀菌、消毒、脱色、除臭、降COD和BOD，处理后的水质能

达标排放。

5、含氰、含酚、甲醇废水的无害处理

今年来，使用二氧化氯法取代氯氧化法工艺处理含氰废水已取得很好的处理效果，具有安全、高效、操作简单、易行、无二次污染等优点。