ZHS41H标准型轴流式止回阀

标准型轴流式止回阀除具有一般止回阀的功能外，设计的双重密封阀座结构能使阀门达到零泄漏的效果，独特的文丘里流线型流道设计具有流体阻力小、水击压力小、流态好、对介质压力变化响应速度快、外形尺寸小等优点。是国内外油气集输管网系统特别是输油泵出口的优选阀门。

型　　号：ZHS型

设计规范：API 6D、ANSI B16.34

尺　　寸：DN15-1200（NPS 1 /2″-48″）

压力等级：PN1.6-42MPa（Class150-2500）

产品描述：1.采用复合密封的阀座结构型式，适用于-28℃ - +540℃腐蚀及非腐蚀性流体介质用止回装置，特别适用于零泄漏要求的工况和消防工况。

2.轴流式止回阀密封环前装技术设计是电立专利产品，拥有完全自主知识产权。

性能特点：

1. 国家专利——轴流式止回阀密封环前装技术设计

2. 结构紧凑、任意角度安装——方便配管

3. 流线型流道、噪音低、节能、环保

4. 使用寿命长、启闭无卡阻、运行可靠

5. 低压密封和低压开启——消防系统首选

6. 零泄漏——传统止回阀无可比拟

7. 阀瓣结构多种型式，适用范围广

ZHH41H硬密封型轴流式止回阀

硬密封型轴流式止回阀除具有一般止回阀的功能外，设计的双重密封阀座结构能使阀门达到零泄漏的效果，独特的文丘里流线型流道设计具有流体阻力小、水击压力小、流态好、对介质压力变化响应速度快、外形尺寸小等优点。是国内外油气集输管网系统特别是输油泵出口的优选阀门。

型　　号：ZHH型

设计规范：API 6D、ANSI B16.34

尺　　寸：DN15-1200（NPS 1 /2″-48″）

压力等级：PN1.6-42MPa（Class150-2500）

产品描述：1.采用硬密封的阀座结构型式，适用于-28℃ - +540℃腐蚀及非腐蚀性流体介质用止回装置，特别适用于零泄漏要求的工况和消防工况。

2.轴流式止回阀密封环前装技术设计是电立专利产品，拥有完全自主知识产权。

性能特点：1. 国家专利——轴流式止回阀密封环前装技术设计

2. 结构紧凑、任意角度安装——方便配管

3. 流线型流道、噪音低、节能、环保

4. 使用寿命长、启闭无卡阻、运行可靠

5. 低压密封和低压开启——消防系统首选

6. 零泄漏——传统止回阀无可比拟

7. 阀瓣结构多种型式，适用范围广

ZHA41H可调缓闭型轴流式止回阀

可调缓闭型轴流式止回阀除具有一般止回阀的功能外，设计的双重密封阀座结构能使阀门达到零泄漏的效果，独特的文丘里流线型流道设计具有流体阻力小、水击压力小、流态好、对介质压力变化响应速度快、外形尺寸小等优点。是国内外油气集输管网系统特别是输油泵出口的优选阀门。

型　　号：ZHA型

设计规范：API 6D、ANSI B16.34

尺　　寸：DN15-1200（NPS 1 /2″-48″）

压力等级：PN1.6-42MPa（Class150-2500）

产品描述：1.适用于-28℃ - +540℃腐蚀及非腐蚀性流体介质用止回装置，其缓闭时间可按工况要求调节。

2.轴流式止回阀密封环前装技术设计是电立专利产品，拥有完全自主知识产权。

性能特点：

1. 国家专利——轴流式止回阀密封环前装技术设计

2. 结构紧凑、任意角度安装——方便配管

3. 流线型流道、噪音低、节能、环保

4. 使用寿命长、启闭无卡阻、运行可靠

5. 低压密封和低压开启——消防系统首选

6. 零泄漏——传统止回阀无可比拟

7. 阀瓣结构多种型式，适用范围广

ZHP764F通球止回阀

DIPPER通球止回阀除具有一般止回阀的功能外，设计的双重密封阀座结构能使阀门达到零泄漏的效果，独特的文丘里流线型流道设计具有流体阻力小、水击压力小、流态好、对介质压力变化响应速度快、外形尺寸小等优点。是国内外油气集输管网系统特别是输油泵出口的优选阀门。

型　　号：ZHP型

设计规范：API 6D、ANSI B16.34

尺　　寸：DN50-300（NPS 2″-12″）

压力等级：PN1.6-15MPa（Class150-900）

产品描述：DIPPER通球止回阀适用于各种需要通清管球（清管器）的管道上作止回装置。正常工作状态时，本阀起止回作用，当需要清管时，通过操作将本阀切换到通球工作状态，此时，本阀相当于一段管道，可顺利的进行清管。除具备轴流式止回阀所有功能特点外，还具有通球功能。

性能特点：

1. 可实现通球和止回两种功能

2. 结构紧凑、方便安装

3. 使用寿命长、启闭无卡阻、运行可靠

4. 零泄漏

5. 阀瓣结构多种型式，适用范围广