Y2系列外形尺寸图（IMB3）

机座带底脚，端盖上无凸缘的电动机（IMB3）      （单位：mm）

| 机座号 | 极数 | A | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | AD | HD | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4、6、8、10 |  |  |  | 80 | 170 | 22 | 71 |  |  |  |  |  |  | 1270 |
| 315M | 2 |  | 457 |  | 65 | 140 | 18 | 58 |  |  |  |  |  |  | 1190 |
|  | 4、6、8、10 |  |  |  | 80 | 170 | 22 | 71 |  |  |  |  |  |  | 1300 |
| 315L | 2 |  | 508 |  | 65 | 140 | 18 | 58 |  |  |  |  |  |  | 1190 |
|  | 4、6、8、10 |  |  |  | 80 | 170 | 22 | 71 |  |  |  |  |  |  | 1300 |
| 355M | 2 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 |  | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1500 |
|  | 4、6、8、10 |  |  |  | 95 | 170 | 25 | 86 |  |  |  |  |  |  | 1530 |
| 355L | 2 |  | 630 |  | 75 | 140 | 20 | 67.5 |  |  |  |  |  |  | 1500 |
|  | 4、6、8、10 |  |  |  | 95 | 170 | 25 | 86 |  |  |  |  |  |  | 1530 |

Y2系列外形尺寸图（IMB35）

机座还底脚，端盖上有凸缘（带通孔）的电动机（IMB35）   （单位：mm）

| 机座号 | 凸缘号 | 极 数 | A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | S | AB | AC | AD | HD | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | FF115 | 2、4 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 115 | 95 | 140 | 10 | 135 | 130 | 70 | 180 | 230 |
| 71 | FF130 | 2、4、6 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 130 | 110 | 160 | 10 | 150 | 145 | 80 | 195 | 255 |
| 80 | FF165 | 2、4、6、8 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 12 | 165 | 175 | 145 | 214 | 295 |
| 90S |  |  | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 |  |  |  |  |  | 180 | 195 | 155 | 250 | 315 |
| 90L |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 |
| 100L | FF215 |  | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 |  | 24 | 100 | 12 | 215 | 215 | 250 | 15 | 205 | 215 | 180 | 270 | 335 |
| 112M |  |  | 190 | 140 | 70 |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  | 230 | 240 | 190 | 300 | 400 |
| 132S | FF265 |  | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 |  | 265 | 265 | 300 |  | 270 | 275 | 210 | 345 | 470 |
| 132M |  |  |  | 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510 |
| 160M | FF300 |  | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 15 | 350 | 19 | 320 | 330 | 255 | 420 | 615 |
| 160L |  |  |  | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670 |
| 180M |  |  | 279 | 241 | 121 | 48 |  | 14 | 42.5 | 180 |  |  |  |  |  | 355 | 380 | 280 | 455 | 700 |
| 180L |  |  |  | 279 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740 |
| 200L |  |  | 318 | 305 | 133 | 55 |  | 16 | 49 | 200 | 19 | 300 | 19 | 400 |  | 395 | 420 | 305 | 505 | 770 |
| 续 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225S | FF400 | 4、8 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 400 | 350 | 450 | 19 | 435 | 470 | 335 | 555 | 820 |
| 225M |  | 2 |  | 311 |  | 55 | 110 | 16 | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 815 |
|  |  | 4、6、8 |  |  |  | 60 | 140 | 18 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845 |
| 250M | FF500 | 2 | 406 | 349 | 168 |  |  |  |  | 250 | 24 | 500 | 450 | 550 |  | 490 | 510 | 370 | 615 | 910 |
|  |  | 4、6、8 |  |  |  | 65 |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280S |  | 2 | 457 | 368 | 190 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  | 550 | 580 | 410 | 680 | 985 |
|  |  | 4、6、8 |  |  |  | 75 |  | 20 | 67.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280M |  | 2 |  | 419 |  | 65 |  | 18 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1035 |
|  |  | 4、6、8 |  |  |  | 75 |  | 20 | 67.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315S | FF600 | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 |  | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 24 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1160 |
|  |  | 4、6、8、10 |  |  |  | 80 | 170 | 22 | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1270 |
| 315M |  | 2 |  | 457 |  | 65 | 140 | 18 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1190 |
|  |  | 4、6、8、10 |  |  |  | 80 | 170 | 22 | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300 |
| 315L |  | 2 |  | 508 |  | 65 | 140 | 18 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1190 |
|  |  | 4、6、8、10 |  |  |  | 80 | 170 | 22 | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300 |
| 355M | FF740 | 2 | 254 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 |  | 740 | 680 | 800 |  | 730 | 710 | 650 | 1010 | 1500 |
|  |  | 4、6、8、10 |  |  |  | 95 | 170 | 25 | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1530 |
| 355L |  | 2 |  | 630 |  | 75 | 140 | 20 | 37.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |
|  |  | 4、6、8、10 |  |  |  | 95 | 170 | 25 | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1330 |

Y2系列外形尺寸图（B5）

机座不带底脚，端盖上有凸缘（带通孔）的电动机（IMB5）   （单位：mm）

| 机座号 | 凸缘号 | 极 数 | D | E | F | G | M | N | P | S | AC | AD | HF | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | FF115 | 2、4 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 115 | 95 | 140 | 10 | 130 | 70 | 130 | 230 |
| 71 | FF130 | 2、4、6 | 14 | 30 | 5 | 11 | 130 | 110 | 160 | 10 | 145 | 80 | 145 | 255 |
| 80 | FF165 | 2、4、6、8 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 165 | 130 | 200 | 12 | 175 | 145 | 185 | 295 |
| 90S |  |  | 24 | 50 | 8 | 20 |  |  |  |  | 195 | 155 | 195 | 315 |
| 90L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 |
| 100L | FF215 |  | 28 | 60 |  | 24 | 215 | 180 | 250 | 15 | 215 | 180 | 245 | 385 |
| 112M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 | 190 | 265 | 400 |
| 132S | FF265 |  | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 300 |  | 275 | 210 | 315 | 470 |
| 132M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510 |
| 160M | FF300 |  | 42 | 110 | 12 | 37 | 300 | 250 | 350 | 19 | 330 | 255 | 385 | 615 |
| 160L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670 |
| 180M |  |  | 48 |  | 14 | 42.5 |  |  |  |  | 380 | 280 | 430 | 700 |
| 180L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740 |
| 200L | FF350 |  | 55 |  | 16 | 49 | 350 | 300 | 400 |  | 420 | 305 | 480 | 770 |
| 225S | FF400 | 4、8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 400 | 350 | 450 |  | 470 | 335 | 535 | 820 |
| 225M |  | 2 | 55 | 110 | 16 | 49 |  |  |  |  |  |  |  | 815 |
|  |  | 4、6、8 | 60 | 140 | 18 | 53 |  |  |  |  |  |  |  | 845 |
| 250M | FF500 | 2 |  |  |  |  | 500 | 450 | 550 |  | 510 | 370 | 595 | 910 |
|  |  | 4、6、8 | 65 |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280S |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 580 | 410 | 650 | 985 |
|  |  | 4、6、8 | 75 |  | 20 | 67.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280M |  | 2 | 65 |  | 18 | 58 |  |  |  |  |  |  |  | 1035 |
|  |  | 4、6、8 | 75 |  | 20 | 67.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Y2系列外形尺寸图（IMB34）

机座带底脚，端盖上有凸缘（带螺孔）的电动机（IMV34） （单位：mm）

| 机座号 | 凸缘号 | 极 数 | A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | S | AB | AC | AD | HD | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | FT75 | 2、4 | 110 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 75 | 60 | 90 | M5 | 135 | 130 | 70 | 180 | 230 |
| 71 | FT85 | 2、4、6 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 |  | 85 | 70 | 105 | M6 | 150 | 145 | 80 | 195 | 255 |
| 80 | FT100 | 2、4、6、8 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | M6 | 165 | 175 | 145 | 214 | 295 |
| 90S | FT115 |  | 140 | 100 | 56 | 24 | 56 | 8 | 20 | 90 |  | 115 | 95 | 140 | M8 | 180 | 195 | 155 | 250 | 315 |
| 90L |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 |
| 100L | FT130 |  | 160 | 140 | 60 | 28 | 60 |  | 24 | 100 | 12 | 130 | 110 | 160 |  | 205 | 215 | 180 | 270 | 385 |
| 112M |  |  | 190 | 140 |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  | 230 | 240 | 190 | 300 | 400 |

Y2系列外形尺寸图（IMB14）

机座不带底脚，端盖上有凸缘（带螺孔）的电动机（IMB14）  （单位：mm）

| 机座号 | 凸缘号 | 极 数 | D | E | F | G | M | N | P | S | AC | AD | HF | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | FT75 | 2、4 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 75 | 60 | 90 | M5 | 130 | 70 | 130 | 230 |
| 71 | FT85 | 2、4、6 | 14 | 30 | 5 | 11 | 85 | 70 | 105 | M6 | 145 | 80 | 145 | 255 |
| 80 | FT100 | 2、4、6、8 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 100 | 80 | 120 | M6 | 175 | 145 | 185 | 295 |
| 90S | FT115 |  | 24 | 50 | 8 | 20 | 115 | 95 | 140 | M8 | 195 | 155 | 195 | 315 |
| 90L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 |
| 100L | FT130 |  | 28 | 60 |  | 24 | 130 | 110 | 160 |  | 215 | 180 | 245 | 385 |
| 112M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 | 190 | 265 | 400 |

Y2系列外形尺寸图（IMV1）

立式安装，机座不带底脚，端盖上有凸缘（带通孔），轴伸向下的电动机（IMV1）（单位：mm）

| 机座号 | 凸缘号 | 极数 | D | E | F | G | M | N | P | S | AC | AD | HF | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180M | FF300 | 2、4、6、8 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 300 | 250 | 350 | 19 | 380 | 280 | 500 | 760 |
| 180L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |
| 200L | FF350 |  | 55 |  | 16 | 49 | 350 | 300 | 400 |  | 420 | 305 | 550 | 840 |
| 225S | FF400 | 4、8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 400 | 350 | 450 |  | 470 | 335 | 610 | 905 |
| 225M |  | 2 | 55 | 110 | 16 | 49 |  |  |  |  |  |  |  | 910 |
|  |  | 4、6、8 | 60 | 140 | 18 | 53 |  |  |  |  |  |  |  | 935 |
| 250M | FF500 | 2 |  |  |  |  | 500 | 450 | 550 |  | 510 | 370 | 650 | 1015 |
|  |  | 4、6、8 | 65 |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280S |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 580 | 410 | 720 | 1110 |
|  |  | 4、6、8 | 75 |  | 20 | 67.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280M |  | 2 | 65 |  | 18 | 58 |  |  |  |  |  |  |  | 1150 |
|  |  | 4、6、8 | 75 |  | 20 | 67.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315S | FF600 | 2 | 65 |  | 18 | 58 | 600 | 550 | 660 | 24 | 645 | 530 | 900 | 1280 |
|  |  | 4、5、8、10 | 80 | 170 | 22 | 71 |  |  |  |  |  |  |  | 1510 |
| 315M |  | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 |  |  |  |  |  |  |  | 1310 |
|  |  | 4、5、8、10 | 80 | 170 | 22 | 71 |  |  |  |  |  |  |  | 1430 |
| 315L |  | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 |  |  |  |  |  |  |  | 1310 |
|  |  | 4、5、8、10 | 80 | 170 | 22 | 71 |  |  |  |  |  |  |  | 1430 |
| 355M | FF740 | 2 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 740 | 680 | 800 |  | 710 | 655 | 1010 | 1640 |
|  |  | 4、5、8、10 | 95 | 170 | 25 | 86 |  |  |  |  |  |  |  | 1670 |
| 355L |  | 2 | 75 | 140 | 20 | 67.5 |  |  |  |  |  |  |  | 1640 |
|  |  | 4、5、8、10 | 95 | 170 | 25 | 86 |  |  |  |  |  |  |  | 1670 |