RE-501旋转蒸发仪主要特征
RE-501旋转蒸发仪能在恒温加热、负压条件下旋转形成薄膜,高效蒸发,然后再冷却回收溶媒,特别适合对热敏感物料结晶、分离、溶媒回收等作业,部分机型还能做回流提取.是生物、医药、化工、食品行业科研生产的重要仪器设备. 
◆旋转蒸发仪独特的密封结构和精选密封材料，耐蚀性强
◆旋转蒸发仪高蒸发效率,高回收率
◆旋转蒸发仪模块式系列化设计,可扩展性强
◆旋转蒸发仪装拆方便,操作方便,维修方便
◆旋转蒸发仪不锈钢底盘,立柱,立轴,铝合金铸件,造型美观,耐腐蚀
◆旋转蒸发仪关键密封件,电子原件为进口件
RE-501旋转蒸发仪产品规格

| 基本参数 | 型号 | RE-501 |
| --- | --- | --- |
|  | 蒸发瓶（ml) | 5000/50 |
|  | 收集瓶（ml) | 3000/35 |
|  | 水浴锅功率（kw) | 1.5 |
|  | 水浴锅控温范围（℃） | 室温—939 |
|  | 真空度（MPa） | -0.096 |
|  | 转速（rpm） | 0—120 |
|  | 蒸发速度（H2O) | ≥2L/h |
|  | 电机功率（w） | 40 |
|  | 电压/频率 | 220V/50HZ |
|  | 外形尺寸（mm×mm×mm) | 780X340X1050 |
| 功能配置 | 氟橡胶密封 | ● |
|  | 球口收集 | ● |
|  | 立式冷凝器 | ● |
|  | 智能温控 | ● |
|  | 数显转速 | ● |
|  | 电子无极调速 | ● |
|  | 浴锅升降 | ● |
|  | 5L旋转瓶 | ● |
|  | 3升收集瓶 | ○ |
|  | 下放料 | ○ |
|  | 油浴控温（室温-399） | ○ |