一、康明斯发电机/发电机组产品概述
　　1.发电机组的设计、生产和测试完全符合GB/T2820-97国家标准。
　　2.配备康明斯发动机，技术先进，性能可靠，工作寿命长。
　　3.发电机激磁系统能使机组在随任何瞬间加载时，频率波动迅速恢复。
　　4.发电机低电搞设计使非线性负载下的波形失真极小，并有良好的起动电动机能力。
　　5.康明斯公司对全系列产品提供质量保证。
　　6.康明斯公司建设遍布全国的专业服务网络，为客户提供24小时售后服务和零配件供应。

中美合资东风康明斯、重庆康明斯发动机具有体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠，配件供应及维修方便。采用电子调速器，具有冷却水温过高、机油压力低及超速报警并自动停车等保护功能。

星光系列康明斯发电机为康明斯公司正式授权产品，在同类发电机组产品中性能更优，质量更好，服务更有保障，是星光康明斯柴油发电机组部门推荐产品。

二、康明斯发电机/发电机组标准配置
　　发动机：康明斯4冲程柴油发动机。
　　发电机：斯坦福/马拉松无刷交流发电机。
　　控制系统：以微处理器为核心的机组专用控制器。
　　起动系统：发动机采用直流电马达启动。
　　短路保护：MCCB空气开关。
　　冷却系统：满足环境温度40oC散热要求的联机冷却水箱。
　　滤清器系统：康明斯机油、燃油和空气滤清器。
　　附件：排气弯头、波纹管、消音器等配件。

三、康明斯发电机/发电机组参数

| 机组型号 Set Type | 输出功率 Rated output (KW/KVA) | 额定电流 Rated output (A) | 柴油机型号 Motor Type | 发电机型号 Gen Type | 外形尺寸 Overall Size L×W×H(mm) | 机组重量 Weight (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XG-30GF | 30/37.5 | 54 | 4BT3.9-G2 | STC-30 | 2030×838×1245 | 800 |
| XG-50GF | 50/62.5 | 90 | 4BTA3.9-G2 | STC-50 | 2030×838×1245 | 889 |
| XG-75GF | 75/94 | 135 | 6BT5.9-G2 | TFW2-75-4 | 2800×1050×1550 | 1520 |
| XG-100GF | 100/125 | 180 | 6BTA5.9-G2 | TFW2-100-4 | 2800×1050×1550 | 1800 |
| XG-120GF | 120/150 | 216 | 6BTAA5.9-G2 | TFW2-120-4 | 2800×1050×1550 | 1800 |
| XG-150GF | 150/187.5 | 271 | 6CTA8.3-G2 | TFW2-150-4 | 2800×1050×1550 | 1900 |
| XG-180GF | 180/225 | 324 | 6CTAA8.3-G2 | TFW2-180-4 | 2900×1050×1650 | 2400 |
| XG-200GF | 200/250 | 360 | MTA11-G2A | TFW2-200-4 | 3300×1020×1800 | 3200 |
| XG-200GF | 200/250 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | TFW2-200-4 | 3100×1020×1800 | 3000 |
| XG-250GF | 250/312.5 | 450 | MTA11-G3 | TFW2-250-4 | 3600×1020×1800 | 3400 |
| XG-300GF | 300/375 | 540 | NTA855-G2A | TFW2-300-4 | 3400×1100×1730 | 3500 |
| XG-320GF | 320/400 | 576 | NTAA855-G7 | TFW2-300-4 | 3400×1100×1730 | 3600 |
| XG-350GF | 350/437.5 | 630 | KTA19-G3 | TFW2-350-4 | 3600×1200×1850 | 4200 |
| XG-400GF | 400/500 | 720 | KTA19-G4 | TFW2-400-4 | 3600×1200×1850 | 4400 |
| XG-500GF | 500/625 | 900 | KTAA19-G6A | TFW2-500-4 | 3700×1400×1850 | 4600 |
| XG-550GF | 550/687.5 | 990 | KTA38-G2 | TFW2-550-4 | 4400×1450×2100 | 7300 |
| XG-630GF | 630/787.5 | 1134 | KTA38-G2 | TFW2-630-4 | 4600×1900×2310 | 8300 |
| XG-800GF | 800/1000 | 1440 | KTA38-G2A | TFW2-800-4 | 4600×1900×2310 | 8800 |
| XG-850GF | 850/1062.5 | 1530 | KTA38-G5 | TFW2-850-4 | 4600×1900×2300 | 9200 |
| XG-1000GF | 1000/1250 | 1800 | KTAA38-G9A | TFW2-1100-4 | 5600×1900×2310 | 8800 |