Features 性能特点 ● 采用专利技术的高稳定性高压冲击电源和可控硅模块控制的高压开关器件，大幅度提高了产品的稳定性、可靠性。（完全避免了第一代模拟产品“充气氢闸管”、“示波管”等造成的稳定性差，开机预热时间长，寿命短，易老化等问题。） ● 采用先进的数字信号处理技术，超强抗干扰能力。 ● 同时显示设定民压(V)与峰值电压(Vp)或(Vtp) ● 四种波形比较方法快速判断线圈品质 ● LCD液晶模块显示，人性化操作界面，简单易学 ● 比较结果直接显示，并有多种声响报警方式可选择 ● 体积小，重量轻 ● 快速判断线圈绝缘性能，速度达6次/秒 ● 低电感量脉冲测试，小至10uH ● 最大40MHz采样频率 ● YG211A型可设置手动模式和自动模式，兼容手动的简便和自动的快捷

线圈衰减振荡波形分析 技术参数; Specifications. 仪器型号; YG211(A)-03; YG211(A)-05. 输出脉冲电压; ● 300V-3000V ● 50V-Step; ● 500V-5000V ● 100V-Step. 脉冲能量; ● Max180milli-Joul; ● Max500milli-Joul. 电感量测试范围; ● ≥10uH ● 低电感量测试性能突出 ● 主要适用于：电动车电机、低电感量变压器、Y180以下电机; ● ≥20uH ● 主要适用于：电动车电机、变压器行业、Y180以下电机. 报警音响; ● 合格响 ● 不合格响 ● 混合声响. 电压控制方式; ● 手控 ● 脚控. 测量速度; ● 6次/秒. 比较方式; ● 面积比较，面积差比较，电晕放电，相位差比较. 存储单元; ● 100个（外设优盘可选）. 工作环境; ● 0℃～40℃ ● ＜90%RH. 工作电源; ● 220V ± 10% ● 50Hz±5%. 重量; ● 约10kg. 体积; ● 320×345×170(mm).

公司网址:

{变频电源}     {变频电源厂家} http://www.fssnpower.cn

{变频电源}     {变频电源厂家}http://www.fssnpower.com

{变频电源}     {变频电源厂家}http://www.hengpu.net.cn

{变频电源}     {变频电源厂家}http://www.sdsnpower.com

{变频电源}     {变频电源厂家}http://www.60hz-power.com/

{变频电源}     {变频电源厂家}http://www.fssnpower.com.cn      变频电源网：http://www.sunanpower.com

阿里变频电源网http://yawp005643.cn.alibaba.com        慧聪变频电源网http://yawp005643.b2b.hc360.com

工厂电话：0757-22201850/22381856,张海燕15815612498欢迎广大客户来电订购,

全国免费查询热线：400--0898--068