进口直流式波纹管截止阀

制造标准：DIN3356 结构长度：DIN3202

法兰标准：DIN2543-2545 对焊口标准：DIN3239

试验标准：DIN3230

进口直流式波纹管截止阀

公称压力

(nominal pressure) 1.6Mpa 2.5Mpa 4.0Mpa

密封试验(seal test) 1.8MPa 2.8MPa 4.4MPa

壳体强度(shell) 2.4MPa 3.6MPa 6.0MPa

适用温度

(suitabletemprature) 300℃

进口直流式波纹管截止阀

特点(features)：

双层波纹管(double walls bellow seal) 维修方便(maintenance-free)

波纹管密封阀杆(spindle with bellow seal) 双重密封(secondary sealing)

位置指示(position indicator) 无升降手轮(non-rising handwheel)

进口直流式波纹管截止阀

用途(selection of possible applications)：

工业(industry) 电站(power station)

废气净化厂(flue gas puerification plant) 天然气(gas supply)

真空装置(vacuum facilities) 氨(ammonia)

热水(hot water) 冷冻系统(cllling&freezing systme)

加热设备(heating technology) 蒸汽系统(steam system)

产地：德国

产品品牌：德国力特（LIT）

此类产品主要业绩：内蒙古大唐托克托发电有限责任公司，上海皇冠假日酒店，山东省青岛路博环保科技有限公司，玉溪卷烟厂，浙江北仑港电厂。

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831   网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com

进口直流式波纹管截止阀