本公司经营AZ7311，质量保证，欢迎咨询洽谈。

产品类型

| 激励器类型 | 零件编号 |
| --- | --- |
| 短推压塞柱 | AZ7100 |
| 长推压塞柱 | AZ7110 |
| 连接杆 | AZ7120 |
| 滚轴杆 | AZ7121 |
| 单向滚轴杆 | AZ7124 |
| 连接短杆 | AZ7140 |
| 短滚轴杆 | AZ7141 |
| 单向短滚轴杆 | AZ7144 |
| 面板安装推压塞柱 | AZ7310 |
| 面板安装滚轴塞柱 | AZ7311 |
| 面板安装滚轴塞柱 | AZ7312 |
| 可伸缩杆 | AZ7166 |

■规格值及性能概述

1.额定值

| 负载类型 额定控制电压 | 阻性负载 (cosФ≒1) | 感性负载 (cosФ≒0.4) | 电动机或灯负载 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 常闭触点 | 常开触点 |
| AC 125V | 10A | 6A | 3A | 1.5A |
| AC 250V | 10A | 4A | 1.5A | 1A |
| DC 115V | 0.4A | 0.05A | — |  |